TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC

TCVN 244 - 67

MÁY PHÁT ĐIỆN ĐỒNG BỘ CÔNG SUẤT ĐẾN 100 KW

DÃY CÔNG SUẤT, DÃY TỐC ĐỘ QUAY VÀ ĐIỆN ÁP+ ĐỊNH MỨC++

1. Tiêu chuẩn này áp dụng cho các máy phát điện đồng bộ ba pha và một pha công suất đến 100kW, ở hệ số công suất cos = 0,8 và được quay bằng bất kỳ động cơ sơ cấp nào.

2. Dãy công suất định mức++ của máy phát điện đồng bộ (kW):

0,5; 1; 2; 4; 8; 12; 20; 30; 40; 50; 60; 75; 100.

3. Dãy tốc độ quay định mức++ của máy phát điện đồng bộ (vg/ph): 3 000; 1 500; 1 000; 750.

4. Điện áp+ định mức++ của máy phát điện đồng bộ (V):

400/230 (điện áp dây/điện áp pha).

Chú thích:

1. Dãy công suất định mức ghi ở điều 1 tương ứng với tốc độ quay 1 500 vg/ph.

2. Với tốc độ quay 1 000 vg/ph, công suất nhỏ nhất của máy phát điện đồng bộ là 12 kW; với tốc độ quay 750 vg/ph, công suất nhỏ nhất của máy phát điện đồng bộ là 50 kW.

3. Cho phép chế tạo máy phát điện đồng bộ với điện áp 230/130V theo yêu cầu của khách hàng.

4. Công suất định mức tính ở điều kiện làm việc:

- nhiệt độ môi trường là 40oC.

- độ cao so với mặt biển nhỏ hơn 1000 m.

+ sức căng điện

++ danh nghĩa