TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC

TCVN 183 - 65

CÔNG TẮC, CẦU DAO

DÃY DÒNG ĐIỆN ĐỊNH MỨC

1. Tiêu chuẩn này áp dụng cho các công tắc, cầu dao dùng để làm việc với điện áp xoay chiều (tần số 50 Hz) và một chiều bé hơn 1000 V.

2. Dòng điện định mức của công tắc, cầu dao cần phải phù hợp với các trị số quy định ở bảng sau:

| A (ampe) |
| --- |
| 5 | 10 | 15 | (20) | 25 | (30) | 40 | 60 | 100 |
|  |  | 150 | 200 | 250 |  | 400 | 600 | - |

Chú thích. Các trị số trong ngoặc cố gắng không nên dùng.