TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC

TCVN 184 - 65

DÂY CHẢY, CẦU CHẢY

DÃY DÒNG ĐIỆN ĐỊNH MỨC

1. Tiêu chuẩn này áp dụng cho các loại dây chảy và cầu chảy dùng làm việc trong mạng điện một chiều và xoay chiều (tần số) 50 Hz).

2. Dòng điện định mức của các loại dây chảy và cầu chảy cần phải phù hợp với các trị số quy định ở bảng sau:

Dây chảy

| A (ampe) |
| --- |
| 1 | - | 2 | - | 3 | 1 | 5 | 6 | - | 10 |
| - | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 |
| 125 | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | - | - |

Cầu chảy

| A (ampe) |
| --- |
| 1 | 5 | 10 | 15 | 40 | 60 | 100 | 250 | 400 | 600 |

Chú thích. Danh từ cầu chảy ở đây dùng thay cho các danh từ cầu chì, cầu nở v.v… mà trước đây vẫn hay dùng.