| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |
| Số: 2097/QĐ-UBND | Kiên Giang, ngày 12 tháng 9 năm 2019 |

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH - PHẦN THÍ NGHIỆM VẬT LIỆU, CẤU KIỆN, KẾT CẤU VÀ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 1134/QĐ-BXD ngày 08/10/2015 của Bộ Xây dựng công bố Định mức các hao phí xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 1169/QĐ-BXD ngày 14/11/2017 của Bộ Xây dựng công bố Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần thí nghiệm vật liệu, cấu kiện, kết cấu và công trình xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 443/QĐ-UBND ngày 28/02/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang công bố Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 1392/TTr-SXD ngày 03 tháng 9 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Đơn giá xây dựng công trình - Phần thí nghiệm vật liệu, cấu kiện, kết cấu và công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Điều 2. Đơn giá này là cơ sở để lập, thẩm định, phê duyệt dự toán chi phí thí nghiệm vật liệu, cấu kiện, kết cấu và công trình xây dựng sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng công trình từ nguồn vốn khác tham khảo, sử dụng.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc (Thủ trưởng) các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2687/QĐ-UBND ngày 23/12/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang về việc công bố đơn giá xây dựng công trình - Phần thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu xây dựng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang./.

| Nơi nhận: - Như Điều 3; - Bộ Xây dựng; - TT. Tỉnh ủy; TT. HĐND tỉnh; - CT, các PCT. UBND tỉnh; - Sở Xây dựng (50b); - Đăng công báo tỉnh; - LĐVP, P.KTCN, P.KTTH; - Lưu: VT, nvthanh. | KT.CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Mai Anh Nhịn |
| --- | --- |

ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TỈNH KIÊN GIANG PHẦN THÍ NGHIỆM VẬT LIỆU, CẤU KIỆN, KẾT CẤU VÀ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

(Công bố kèm theo Quyết định số 2097/QĐ-UBND ngày 12 tháng 9 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang)

THUYẾT MINH VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

1. Cơ sở xác định đơn giá

- Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

- Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

- Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

- Quyết định số 1134/QĐ-BXD ngày 08/10/2015 của Bộ Xây dựng công bố Định mức các hao phí xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng.

- Quyết định số 1169/QĐ-BXD ngày 14/11/2017 của Bộ Xây dựng công bố Định mức dự toán dự toán xây dựng công trình - Phần thí nghiệm vật liệu, cấu kiện, kết cấu và công trình xây dựng.

- Quyết định số 443/QĐ-UBND ngày 28/02/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang công bố Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

2. Nội dung đơn giá

Đơn giá xây dựng công trình - Phần thí nghiệm vật liệu, cấu kiện, kết cấu và công trình xây dựng (gọi tắt là đơn giá thí nghiệm) xác định chi phí về vật liệu, nhân công, máy và thiết bị thí nghiệm để hoàn thành một đơn vị công tác thí nghiệm vật liệu, cấu kiện, kết cấu và công trình xây dựng (1 chỉ tiêu, 1 cấu kiện, .v..v) từ khi chuẩn bị đến khi kết thúc công tác thí nghiệm theo yêu cầu tiêu chuẩn kỹ thuật, quy trình, quy phạm quy định.

a) Chi phí vật liệu:

Chi phí vật liệu bao gồm chi phí vật liệu chính trực tiếp thí nghiệm kể cả chi phí nhiên liệu, năng lượng dùng cho máy và thiết bị thí nghiệm để hoàn thành một đơn vị công tác thí nghiệm.

Giá vật liệu theo Công bố đơn giá vật liệu xây dựng của Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang (mức giá chưa có thuế giá trị gia tăng).

Trong quá trình áp dụng đơn giá, nếu giá vật liệu thực tế (mức giá chưa có thuế giá trị gia tăng) chênh lệch so với giá vật liệu đã tính trong đơn giá thì tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm điều chỉnh cho phù hợp.

b) Chi phí nhân công:

- Chi phí nhân công được tính theo mức lương cơ sở đầu vào vùng II, LNC2 = 2.150.000 đồng/tháng. Mức lương này đã bao gồm các khoản phụ cấp lương theo đặc điểm, tính chất của sản xuất xây dựng và đã tính đến các yếu tố thị trường, và các khoản bảo hiểm người lao động phải trả theo quy định (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp).

- Hệ số lương nhân công trực tiếp sản xuất xây dựng theo Phụ lục 2 công bố kèm theo Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng.

+ Công nhân thí nghiệm: Nhóm I - Bảng số 1.

+ Kỹ sư trực tiếp: Bảng số 2.

c) Chi phí máy thi công:

Là chi phí sử dụng các loại máy và thiết bị thí nghiệm chính trực tiếp để hoàn thành một đơn vị công tác thí nghiệm. Chi phí máy và thiết bị thí nghiệm bao gồm: chi phí khấu hao, chi phí sửa chữa và chi phí khác.

3. Kết cấu đơn giá

Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Kiên Giang - Phần Thí nghiệm vật liệu, cấu kiện, kết cấu và công trình xây dựng được trình bày theo nhóm, loại công tác và được mã hóa thống nhất, gồm 03 chương:

Chương I: Thí nghiệm vật liệu xây dựng

Chương II: Thí nghiệm cấu kiện, kết cấu và công trình xây dựng

Chương III: Công tác thí nghiệm trong phòng phục vụ khảo sát xây dựng

4. Hướng dẫn sử dụng

- Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Kiên Giang - Phần thí nghiệm vật liệu, cấu kiện, kết cấu và công trình xây dựng được công bố để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo, sử dụng làm cơ sở lập tổng mức đầu tư, dự toán chi phí thí nghiệm và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

- Đơn giá thí nghiệm được tính cụ thể cho từng chỉ tiêu (hoặc mẫu) cần thí nghiệm. Khi thực hiện công tác thí nghiệm, căn cứ theo yêu cầu thí nghiệm và các quy định về quản lý chất lượng công trình, tiêu chuẩn chất lượng vật liệu; cấu kiện, kết cấu xây dựng để xác định các chỉ tiêu (hoặc mẫu) thí nghiệm cho phù hợp, tránh trùng lặp.

- Một chỉ tiêu thí nghiệm cho một kết quả thí nghiệm hoàn chỉnh và có thể gồm một mẫu thí nghiệm hoặc nhiều mẫu thí nghiệm (gồm cả số lượng mẫu thí nghiệm phải lưu). Số lượng mẫu thí nghiệm của từng chỉ tiêu thí nghiệm phải tuân thủ theo yêu cầu của tiêu chuẩn kỹ thuật, quy trình, quy phạm công tác thí nghiệm.

- Đơn giá công tác thí nghiệm trong phòng phục vụ khảo sát xây dựng hoặc để xác định các chỉ tiêu (hoặc mẫu) thí nghiệm cần thiết khi đánh giá chất lượng vật liệu xây dựng.

- Đơn giá thí nghiệm chưa bao gồm chi phí công tác vận chuyển mẫu và vật liệu thí nghiệm đến phòng thí nghiệm.

- Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Kiên Giang - Phần thí nghiệm vật liệu, cấu kiện, kết cấu và công trình xây dựng được tính theo mức lương cơ sở đầu vào vùng II, LNC2 = 2.150.000 đồng/tháng áp dụng trên địa bàn thành phố Rạch Giá, thành phố Hà Tiên và huyện Phú Quốc.

- Các huyện Kiên Lương, Kiên Hải, Châu Thành thuộc vùng III, mức lương cơ sở đầu vào LNC3 = 2.000.000 đồng/tháng, khi áp dụng tập đơn giá này thì được tính chuyển đổi theo các hệ số sau:

Hệ số nhân công Knc = 0,93.

Hệ số máy thi công Kmtc = 1.

- Các địa bàn còn lại của tỉnh Kiên Giang thuộc vùng IV, mức lương cơ sở đầu vào LNC4 = 1.900.000 đồng/tháng, khi áp dụng tập đơn giá này thì được tính chuyển đổi theo các hệ số sau:

Hệ số nhân công Knc = 0,884.

Hệ số máy thi công Kmtc = 1.

- Ngoài thuyết minh và hướng dẫn sử dụng nêu trên, trong từng chương của đơn giá còn có phần thuyết minh và hướng dẫn cụ thể đối với từng nhóm, loại công tác thí nghiệm vật liệu, cấu kiện, kết cấu và công trình xây dựng phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, tiêu chuẩn, quy chuẩn của công tác thí nghiệm.

BẢNG GIÁ VẬT LIỆU

(Giá chưa có thuế giá trị gia tăng)

| Stt | Tên vật liệu - Quy cách | Đơn vị | Giá vật liệu (đồng) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bạc Nitrat AgNO3 | gram | 11.818 |
| 2 | Amoni clorua (NH4Cl) | kg | 3.500 |
| 3 | Amoni hydroxit (NH4OH) | kg | 2.800 |
| 4 | Axit axetic (CH3COOH) | lít | 13.600 |
| 5 | Axit benzoic (C6H5COOH) | kg | 45.000 |
| 6 | Axít Clohydric (HCl) | lít | 2.500 |
| 7 | Axít ethylendiamin tetra (EDTA) | kg | 27.700 |
| 8 | Axit flohydric (HF) | kg | 63.600 |
| 9 | Axit sulfosalisalic | kg | 2.300 |
| 10 | Axít sunfosalisilic | lít | 2.300 |
| 11 | Axêtôn | lít | 30.000 |
| 12 | Bột đá granitô | kg | 909 |
| 13 | Bình chứa điện cực | cái | 50.000 |
| 14 | Bình ngâm mẫu | cái | 50.000 |
| 15 | Bột Al2O3 | kg | 15.000 |
| 16 | Búa 5kg | cái | 50.000 |
| 17 | Bình hút ẩm | cái | 50.000 |
| 18 | Bộ mở rộng kim cương | bộ | 1.300.000 |
| 19 | Bình thủy tinh (100-1000)ml | cái | 25.000 |
| 20 | Bộ rây địa chất công trình | bộ | 350.000 |
| 21 | Bình tỷ trọng | cái | 35.000 |
| 22 | Bộ rây sỏi (6 cái) | bộ | 1.000.000 |
| 23 | Bát sắt tráng men | cái | 5.000 |
| 24 | Bút lông cỡ nhỏ fi 5, 2, 1 | bộ | 5.000 |
| 25 | Bình bóp nước | cái | 8.000 |
| 26 | Bộ gá kẹp mẫu | bộ | 50.000 |
| 27 | Bộ truyền tải | bộ | 50.000 |
| 28 | Bi thép | kg | 15.000 |
| 29 | Bóng đèn OSRAM Ultra - Vitalux 300W | cái | 300.000 |
| 30 | Bóng tạo tia UV | cái | 100.000 |
| 31 | Bột Capping màu | kg | 10.000 |
| 32 | Cát chuẩn | kg | 250 |
| 33 | Cát thạch anh | kg | 500 |
| 34 | Cát vàng ML > 2 | m3 | 181.818 |
| 35 | Cồn (C2H5OH) | lít | 25.000 |
| 36 | Cọc mốc đo lún | cái | 35.000 |
| 37 | Cốc thủy tinh chia độ dung tích 25ml | cái | 5.000 |
| 38 | Cần khoan | m | 120.000 |
| 39 | Cốc thủy tinh (50-1000)ml | cái | 16.000 |
| 40 | Chén sứ 25ml | cái | 3.500 |
| 41 | Cối chày đồng | bộ | 240.000 |
| 42 | Chậu thủy tinh | cái | 25.000 |
| 43 | Cối chày sứ | cái | 35.000 |
| 44 | Cối chế bị KT 152,4x116,43mm | bộ | 70.000 |
| 45 | Cối giã đá | bộ | 200.000 |
| 46 | Cốc đất luyện, càng Vaxili | bộ | 30.000 |
| 47 | Cốc mỏ nhôm (đun thành phần hạt) | cái | 15.000 |
| 48 | Chày đầm đất | cái | 90.000 |
| 49 | Chậu nhôm fi 30cm | cái | 35.000 |
| 50 | Canxi cacbonat | kg | 900 |
| 51 | Clorua Bari (BaCl2) | kg | 25.000 |
| 52 | Cốc thủy tinh cao 25mm, đường kính 50mm | cái | 3.000 |
| 53 | Cốt sắt | cái | 2.000 |
| 54 | Cacbon dioxit | kg | 5.000 |
| 55 | Cọc thép | cọc | 15.000 |
| 56 | Cối chế bị nhỏ KT 101,6x116,43mm | bộ | 50.000 |
| 57 | Đất đèn | kg | 25.000 |
| 58 | Điện năng | kWh | 1.622 |
| 59 | Đá mài | viên | 35.000 |
| 60 | Dầu hỏa | lít | 12.155 |
| 61 | Điêzen 0,05S | lít | 13.155 |
| 62 | Đá cắt D180mm | viên | 20.000 |
| 63 | Đĩa cắt kim loại | cái | 35.000 |
| 64 | Dầu AK15 | lít | 25.000 |
| 65 | Dầu cặn | lít | 9.040 |
| 66 | Dầu chống dính | lít | 25.000 |
| 67 | Đầu đo | cái | 5.000 |
| 68 | Đầu đo inox | cái | 10.000 |
| 69 | Đầu đo nhiệt độ | cái | 35.000 |
| 70 | Đĩa sâu có đáy bằng D45mm, cao 127mm bằng sứ hay kim loại | cái | 10.000 |
| 71 | Đĩa sứ dùng cho bay hơi đường kính 115 và 150mm | cái | 8.000 |
| 72 | Điện cực phụ trợ và so sánh | cái | 50.000 |
| 73 | Điện cực sắt | kg | 20.000 |
| 74 | Dụng cụ tạo lỗ | cái | 20.000 |
| 75 | Dung dịch ngâm mẫu | lít | 10.000 |
| 76 | Dung dịch tiếp xúc điện | lít | 10.000 |
| 77 | Dung môi hữu cơ | lít | 58.000 |
| 78 | Dây thép không gỉ | kg | 25.000 |
| 79 | Đầu nối cần | bộ | 150.000 |
| 80 | Đĩa sắt tráng men | cái | 5.000 |
| 81 | Dụng cụ xác định độ tan rã | cái | 305.000 |
| 82 | Đồng hồ bấm giây | cái | 60.000 |
| 83 | Dao vòng | cái | 45.000 |
| 84 | Dao vòng thấm | cái | 45.000 |
| 85 | Đe ghè đá | cái | 50.000 |
| 86 | Dụng cụ xác định trương nở | bộ | 350.000 |
| 87 | Dao gạt đất | cái | 15.000 |
| 88 | Dao luyện đất | cái | 15.000 |
| 89 | Dao rựa chặt đất | cái | 15.000 |
| 90 | Dây cao su fi 8ml (để làm thấm) | m | 1.500 |
| 91 | Dây điện đôi | m | 4.526 |
| 92 | Dầu công nghiệp 20 | lít | 22.727 |
| 93 | Đĩa từ (CD) | cái | 3.000 |
| 94 | Dung dịch chuẩn pH 4,0 | lít | 3.000 |
| 95 | Dung dịch chuẩn pH 7,0 | lít | 3.500 |
| 96 | Dung dịch chuẩn pH 10,0 | lít | 4.500 |
| 97 | Đá khô | kg | 40.000 |
| 98 | Dầu FO | lít | 13.155 |
| 99 | Dao tiện | con | 25.000 |
| 100 | Dao bào | con | 25.000 |
| 101 | Dao nén, dao cắt | cái | 45.000 |
| 102 | Dao thấm | cái | 45.000 |
| 103 | Eriocrom T (ETOO) | kg | 50.000 |
| 104 | Etoxyetan | kg | 50.000 |
| 105 | Etanol nguyên chất | kg | 30.000 |
| 106 | Etanol cấp kỹ thuật | kg | 25.000 |
| 107 | Fluorexon (C8H9FO2S) | gram | 2.000 |
| 108 | Fe(NH4)(SO4)2,12H2O | kg | 25.000 |
| 109 | Giấy nhám | m2 | 15.000 |
| 110 | Gas | kg | 21.212 |
| 111 | Gỗ nhóm V | m3 | 6.363.636 |
| 112 | Giấy (kẻ ly cao 0,3m) | m | 1.200 |
| 113 | Giá gỗ làm thấm | cái | 35.000 |
| 114 | Giẻ lau | kg | 5.000 |
| 115 | Giá kéo | cái | 6.000 |
| 116 | Giấy ảnh | tờ | 1.500 |
| 117 | Giấy lọc | hộp | 15.000 |
| 118 | Giấy nhám | tờ | 1.000 |
| 119 | Giấy nhám số 0 | tờ | 1.000 |
| 120 | Glixerin (C3H8O3) | kg | 16.800 |
| 121 | Glixerin (C3H8O3) | lít | 15.300 |
| 122 | Grafit | kg | 50.600 |
| 123 | Hóa chất tẩy rửa (HCl 5%) | lít | 20.000 |
| 124 | Hạt mài | kg | 2.500 |
| 125 | Hộp gỗ đựng mẫu 400x400x40 | cái | 20.000 |
| 126 | Hộp gỗ 2 ngăn dài 1m | cái | 35.000 |
| 127 | Hóa chất màu | lít | 10.000 |
| 128 | Hộp ngâm mẫu | hộp | 5.000 |
| 129 | Axit sunfuric (H2SO4) | lít | 2.500 |
| 130 | Axit flohydric (HF) | lít | 63.600 |
| 131 | Axit nitric (HNO3) | gram | 150 |
| 132 | Hộp nhôm | bộ | 20.000 |
| 133 | Hydroperoxit | lít | 9.200 |
| 134 | Axit nitric 2N (HNO3) | lít | 9.200 |
| 135 | Axit sunfuric (H2SO4) | kg | 2.500 |
| 136 | Hạt kích thước chuẩn | gram | 25 |
| 137 | Hóa chất (HCl, axetic...) | kg | 50.000 |
| 138 | K2BrO4 | gram | 500 |
| 139 | K2S2O5 | kg | 50.000 |
| 140 | Katri Cacbonat (K2CO3) | kg | 14.100 |
| 141 | Kbo | kg | 15.000 |
| 142 | Kẽm axetat (Zn(CH3COO)2) | gram | 190 |
| 143 | Keo dán tổng hợp | hộp | 10.000 |
| 144 | KHSO4 | kg | 220.000 |
| 145 | Kali thioxyanat KSCN | kg | 50.000 |
| 146 | Keo Epoxy | hộp | 10.000 |
| 147 | Khăn bông | cái | 5.000 |
| 148 | Keo dính chuyên dụng | hộp | 20.000 |
| 149 | Kali Thiocyarat | gram | 50 |
| 150 | Khay men | cái | 20.000 |
| 151 | Khay ủ đất | cái | 20.000 |
| 152 | Khay men to + nhỏ (20x60)cm | cái | 25.000 |
| 153 | Kính vuông 16x16 | cái | 3.600 |
| 154 | Kính dày 10mm (20x40)cm | cái | 16.000 |
| 155 | Keo dán silicon | hộp | 15.000 |
| 156 | Lưỡi dao cạo | cái | 1.000 |
| 157 | Lưỡi cưa máy | cái | 35.000 |
| 158 | Mastic (Ma tít) | kg | 7.000 |
| 159 | Mỡ | kg | 32.000 |
| 160 | Mỡ các loại | kg | 31.818 |
| 161 | Mũi khoan kim cương | cái | 850.000 |
| 162 | Muôi xúc đất | cái | 3.500 |
| 163 | Mũi xuyên | cái | 250.000 |
| 164 | Mỡ liên kết | kg | 25.000 |
| 165 | Mỡ vadơlin | kg | 25.000 |
| 166 | Mút xốp dày 10cm | m2 | 75.000 |
| 167 | Magie sunfat (MgSO4) | kg | 25.000 |
| 168 | Methyl đỏ | mg | 1.000 |
| 169 | Mia | cái | 500.000 |
| 170 | Nhựa bitum; Bitum | kg | 10.864 |
| 171 | Nước | lít | 9 |
| 172 | Nước rửa kính | lít | 60.000 |
| 173 | Nhiệt kế | cái | 60.000 |
| 174 | Nồi áp suất hút chân không | cái | 450.000 |
| 175 | Nitro benzel tinh khiết | gr | 50 |
| 176 | Nước cất | lít | 50 |
| 177 | Na2SO3.7H2O | kg | 90.000 |
| 178 | Natri Cabonat (Na2CO3) | kg | 80.000 |
| 179 | Natri florua (NaF) | ml | 176 |
| 180 | Natri hydroxit (NaOH) | kg | 69.000 |
| 181 | Amoni clorua (NHCl) | kg | 3.800 |
| 182 | Amoni cacbonnat (NH4)2CO3 | kg | 100.000 |
| 183 | Nhựa đường polime | kg | 15.000 |
| 184 | Nhớt | lít | 31.818 |
| 185 | Nhớt (Dầu) thủy lực | lít | 50.000 |
| 186 | Nitrat bạc (AgNO3) | gram | 1.400 |
| 187 | Natri florua (NaF) | gram | 5.000 |
| 188 | NH4NO3 | kg | 150.000 |
| 189 | Natri clorua (NaCl) | kg | 3.500 |
| 190 | Ống Cr-Mg hoặc Mg | kg | 10.000 |
| 191 | Ống đong thủy tinh 1000ml | cái | 30.000 |
| 192 | Ống thủy tinh fi 8ml dài 1m | cái | 25.000 |
| 193 | Ống thủy tinh chữ T fi 8ml | cái | 12.000 |
| 194 | Ống lấy mẫu | cái | 15.000 |
| 195 | Ống khoan | cái | 50.000 |
| 196 | Ống đong thủy tinh 1000ml, 500ml, 200ml | bộ | 50.000 |
| 197 | Parafin | kg | 132.000 |
| 198 | Phễu thủy tinh | cái | 8.000 |
| 199 | Phao tỷ trọng kế | cái | 60.000 |
| 200 | Phèn sắt | gr | 20 |
| 201 | Phenonphtalein | hộp | 50.000 |
| 202 | Phiến điện trở (sensor) | cái | 1.000 |
| 203 | Phớt đánh bóng | viên | 20.000 |
| 204 | Phễu sắt D5cm | cái | 3.500 |
| 205 | Que khuấy đất | cái | 4.500 |
| 206 | Rượu Etylic C2H2 | lít | 20.000 |
| 207 | Sơn màu; Sơn đỏ | kg | 73.708 |
| 208 | Sạn Mg | kg | 2.500 |
| 209 | Sensos đo chuyển vị (7 cái) | cái | 70.000 |
| 210 | Axit Silicic (H2SiO3) | kg | 50.000 |
| 211 | Sơn Epoxy | lít | 84.000 |
| 212 | Sắt (III) amoni sunfat | kg | 4.000 |
| 213 | Thuổng đào đất | cái | 20.000 |
| 214 | Tấm kẹp ngâm bảo hòa | cái | 14.000 |
| 215 | Thùng ngâm bảo hòa | cái | 120.000 |
| 216 | Thước dây thép 5m | cái | 10.000 |
| 217 | Tấm sắt tây | tấm | 5.000 |
| 218 | ThiOure (CH4N2S) | kg | 45.000 |
| 219 | Thủy ngân kim loại | ml | 3.000 |
| 220 | Trichloroethylene (C2HCl3) | lít | 30.000 |
| 221 | Thạch cao | kg | 3.000 |
| 222 | Vải phin trắng | m | 8.000 |
| 223 | Vữa không co ngót | kg | 9.990 |
| 224 | Vít nở D16 | cái | 3.500 |
| 225 | Xi măng PC30 | kg | 1.182 |
| 226 | Xi măng PC40 | kg | 1.291 |
| 227 | Xăng E5 RON92 | lít | 16.641 |
| 228 | Xoong nhôm đun sáp | cái | 15.000 |
| 229 | Xylenola da cam | ml | 2.000 |
| 230 | Xylenon da cam | gram | 2.000 |
| 231 | Kẽm oxit (ZnO) | kg | 2.327 |
| 232 | ZnO, HNO3 | kg | 95.000 |

BẢNG ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG

Bảng đơn giá nhân công trực tiếp sản xuất xây dựng xác định theo Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng.

* Mức lương đầu vào LNC2 = 2.150.000 đồng/tháng.

* HCB: hệ số lương theo cấp bậc của nhân công trực tiếp sản xuất xây dựng theo Phụ lục 2 Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng.

| TT | Chức danh | Hệ số lương (HCB) | Đơn giá (đồng/công) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1. CÔNG NHÂN XÂY DỰNG |  |  |
|  | Công nhân xây dựng - Nhóm I: Mộc, nề, sắt, bê tông các loại (trừ bê tông nhựa), cốp pha, hoàn thiện, đào, đắp đất; Khảo sát xây dựng (bao gồm cả đo đạc xây dựng); Vận hành các loại máy xây dựng (máy làm đất, máy đầm, máy nâng hạ, máy khoan, máy đóng ép cọc, máy bơm, máy hàn...) bao gồm cả nhân công thủ công trực tiếp phục vụ công tác xây dựng.Công nhân xây dựng - Nhóm I: Mộc, nề, sắt, bê tông các loại (trừ bê tông nhựa), cốp pha, hoàn thiện, đào, đắp đất; Khảo sát xây dựng (bao gồm cả đo đạc xây dựng); Vận hành các loại máy xây dựng (máy làm đất, máy đầm, máy nâng hạ, máy khoan, máy đóng ép cọc, máy bơm, máy hàn...) bao gồm cả nhân công thủ công trực tiếp phục vụ công tác xây dựng.Công nhân xây dựng - Nhóm I: Mộc, nề, sắt, bê tông các loại (trừ bê tông nhựa), cốp pha, hoàn thiện, đào, đắp đất; Khảo sát xây dựng (bao gồm cả đo đạc xây dựng); Vận hành các loại máy xây dựng (máy làm đất, máy đầm, máy nâng hạ, máy khoan, máy đóng ép cọc, máy bơm, máy hàn...) bao gồm cả nhân công thủ công trực tiếp phục vụ công tác xây dựng. |  |  |
| 1 | Công nhân XD, nhóm I - bậc 4/7 | 2,55 | 210.865 |
|  | 2. KỸ SƯ TRỰC TIẾP |  |  |
| 2 | Kỹ sư trực tiếp - bậc 3/8 | 2,96 | 244.769 |
| 3 | Kỹ sư trực tiếp - bậc 4/8 | 3,27 | 270.404 |

BẢNG GIÁ CA MÁY VÀ THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM

| Stt | Loại máy và thiết bị thí nghiệm | Đơn vị | Giá ca máy (đồng) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Máy khoan XY-1A | ca | 763.750 |
| 19 | Máy thủy bình NA 720 | - | 15.947 |
| 20 | Máy toàn đạc điện tử | - | 159.467 |
| 23 | Kính hiển vi | - | 7.722 |
| 24 | Kính hiển vi điện tử quét | - | 2.500.900 |
| 27 | Thiết bị đếm phóng xạ | - | 129.824 |
| 28 | TRL Profile Beam | - | 356.142 |
| 29 | Máy FWD | - | 1.794.000 |
| 30 | Thiết bị đo phản ứng Romdas | - | 87.764 |
| 35 | Cân phân tích | - | 10.989 |
| 37 | Cân thủy tĩnh | - | 4.851 |
| 38 | Lò nung | - | 13.640 |
| 39 | Tủ sấy | - | 12.038 |
| 40 | Tủ hút độc | - | 11.770 |
| 41 | Tủ lạnh | - | 5.984 |
| 42 | Máy hút chân không | - | 3.713 |
| 43 | Máy hút ẩm OASIS America | - | 9.900 |
| 44 | Bếp điện | - | 2.357 |
| 45 | Bếp cát | - | 3.030 |
| 46 | Máy chưng cất nước | - | 7.095 |
| 47 | Máy trộn đất | - | 5.913 |
| 48 | Máy trộn xi măng, dung tích 5 lít | - | 18.705 |
| 50 | Máy đầm tiêu chuẩn (đầm rung) | - | 6.188 |
| 51 | Máy cắt (phẳng) đất | - | 2.415 |
| 52 | Máy cắt mẫu lớn (30x30)cm | - | 15.750 |
| 54 | Máy nén 3 trục | - | 618.982 |
| 55 | Máy ép Litvinốp | - | 16.380 |
| 56 | Kích tháo mẫu | - | 6.868 |
| 57 | Máy ép mẫu đá, bê tông | - | 136.864 |
| 58 | Máy cát, mài mẫu vật liệu (bê tông, gạch, đá) | - | 63.617 |
| 59 | Máy khoan mẫu đá | - | 58.793 |
| 60 | Máy mài thử độ mài mòn | - | 9.990 |
| 61 | Máy nén 1 trục | ca | 16.380 |
| 62 | Máy nén Marshall | - | 217.046 |
| 63 | Máy CBR | - | 65.800 |
| 66 | Máy nén thủy lực 10T | - | 20.103 |
| 67 | Máy nén thủy lực (Máy gia tải) 50T | - | 31.256 |
| 68 | Máy nén thủy lực 125T | - | 41.808 |
| 69 | Máy nén thủy lực 200T | - | 66.933 |
| 70 | Máy kéo nén thủy lực 100T | - | 45.728 |
| 71 | Máy kéo nén uốn thủy lực 25T | - | 27.090 |
| 73 | Máy gia tải (Máy nén thủy lực) 20T | - | 32.663 |
| 74 | Máy Caragrang (làm thí nghiệm chảy) | - | 5.913 |
| 75 | Máy xác định hệ số thấm | - | 72.007 |
| 76 | Máy đo pH | - | 8.708 |
| 77 | Máy đo âm thanh | - | 7.848 |
| 78 | Máy đo chiều dày màng sơn | - | 89.770 |
| 80 | Máy đo vết nứt | - | 15.265 |
| 81 | Máy đo tốc độ ăn mòn cốt thép trong bê tông | - | 109.886 |
| 82 | Máy đo độ thấm của ion Clo | - | 157.263 |
| 83 | Dụng cụ đo độ cháy của than | - | 11.288 |
| 84 | Máy đo gia tốc | - | 81.939 |
| 85 | Máy ổn nhiệt (ghi nhiệt ổn định) | - | 15.803 |
| 86 | Máy đo chuyển vị | - | 50.615 |
| 87 | Máy xác định mô đun | - | 28.665 |
| 88 | Máy so màu ngọn lửa | - | 35.672 |
| 90 | Máy đo độ dãn dài bitum | - | 52.143 |
| 91 | Máy chiết nhựa (xốc lét) | - | 8.278 |
| 92 | Bộ thí nghiệm độ co ngót, trương nở | - | 13.653 |
| 93 | Bộ dụng cụ đo độ xuyên động hình côn DCP | - | 1.360 |
| 94 | Thiết bị thử tỷ diện | - | 14.835 |
| 95 | Bàn dằn | - | 25.155 |
| 96 | Bàn rung | - | 9.138 |
| 97 | Máy khuấy và làm mát nước | - | 14.298 |
| 98 | Máy khuấy cầm tay NAG-2 | - | 8.493 |
| 99 | Máy nghiền bi sứ LE1 | - | 7.848 |
| 100 | Máy phân tích hạt LAZER | ca | 68.951 |
| 101 | Máy phân tích vi nhiệt | - | 55.868 |
| 102 | Tenxômét | - | 7.418 |
| 104 | Máy đo hệ số dẫn nhiệt | - | 6.988 |
| 105 | Máy nhiễu xạ Rơnghen (phân tích thành phần hóa lý của vật liệu) | - | 1.835.803 |
| 106 | Bộ phận cần ép chỉ tiêu thử gạch chịu lửa | - | 4.208 |
| 107 | Côn thử độ sụt | - | 2.946 |
| 108 | Dụng cụ xác định độ chịu lực va đập xung kích gạch lát xi măng (viên bi sắt) | - | 4.208 |
| 109 | Dụng cụ xác định giới hạn bền liên kết | - | 2.946 |
| 110 | Chén bạch kim | - | 21.120 |
| 111 | Kẹp niken | - | 7.821 |
| 112 | Máy siêu âm đo chiều dày kim loại | - | 36.162 |
| 113 | Máy dò vị trí cốt thép | - | 55.868 |
| 114 | Máy siêu âm kiểm tra chất lượng mối hàn | - | 125.866 |
| 115 | Máy siêu âm kiểm tra cường độ bê tông của cấu kiện BT, BTCT tại hiện trường | - | 53.480 |
| 116 | Súng bi | - | 8.063 |
| 118 | Bình hút ẩm | - | 215 |
| 119 | Bộ dụng cụ xác định thấm nước | - | 323 |
| 126 | Dụng cụ đo độ bền va đập | - | 1.103 |
| 127 | Dụng cụ đo hệ số giãn nở ẩm | - | 1.225 |
| 128 | Dụng cụ phá vỡ mẫu kính | - | 1.103 |
| 129 | Dụng cụ thử thấm mực | - | 613 |
| 130 | Dụng cụ Vica | - | 735 |
| 133 | Khuôn Capping mẫu | - | 613 |
| 137 | Kính phóng đại đo lường | - | 3.588 |
| 139 | Máy bộ đàm | - | 1.435 |
| 141 | Máy cắt, mài mẫu vật liệu | - | 1.230 |
| 142 | Máy đo dao động điện tử (kèm đầu đo dao động 3 chiều) | - | 311.521 |
| 143 | Máy đo độ bóng | - | 34.762 |
| 145 | Thiết bị đo độ dẫn nước | - | 11.288 |
| 146 | Thiết bị đo độ dày | ca | 11.288 |
| 147 | Máy đo độ giãn nở bêtông (Máy đo độ giãn nở nhiệt dài) | - | 29.025 |
| 148 | Máy dò khuyết tật | - | 58.793 |
| 149 | Máy đo kích thước | - | 7.036 |
| 150 | Máy đo thời gian khô màng sơn | - | 15.803 |
| 151 | Máy đo ứng suất bề mặt | - | 41.808 |
| 152 | Máy đo ứng suất điện tử | - | 232.055 |
| 153 | Máy Hveem | - | 47.750 |
| 154 | Máy kéo vải địa kỹ thuật | - | 25.830 |
| 155 | Máy kéo, nén WDW-100 | - | 43.453 |
| 156 | Máy thử cơ lý thạch cao | - | 25.625 |
| 157 | Máy kiểm tra độ cứng | - | 25.625 |
| 158 | Máy làm sạch bằng siêu âm | - | 25.625 |
| 159 | Máy mài mòn bề mặt | - | 9.225 |
| 161 | Máy nén cố kết | - | 5.125 |
| 162 | Máy phân tích thành phần kim loại | - | 76.400 |
| 163 | Máy quang phổ đo hệ số phản xạ ánh sáng | - | 55.868 |
| 164 | Máy quang phổ đo hệ số truyền sáng | - | 57.300 |
| 166 | Máy soi kim tương | - | 25.250 |
| 167 | Máy thấm (Máy thử độ chống thấm) | - | 20.200 |
| 168 | Máy thử độ bền nén, uốn | - | 42.770 |
| 169 | Máy thử độ bục | - | 24.750 |
| 170 | Máy thử độ rơi côn | - | 27.027 |
| 172 | Nồi hấp áp suất cao (Autoclave) | - | 11.288 |
| 173 | Thiết bị đo chuyển vị Indicator | - | 53.265 |
| 174 | Thiết bị đo điểm sương | - | 16.125 |
| 175 | Thiết bị đo độ bền ẩm | - | 16.125 |
| 176 | Thiết bị đo độ cứng màng sơn | - | 45.225 |
| 177 | Thiết bị đo độ dày | - | 94.470 |
| 178 | Thiết bị đo hệ số ma sát | - | 45.225 |
| 179 | Thiết bị đo thử độ kín | - | 45.225 |
| 181 | Thiết bị thử tính năng sử dụng của sứ vệ sinh | - | 26.000 |
| 182 | Thiết bị thử va đập phản hồi | - | 26.000 |
| 183 | Tủ chiếu UV | ca | 5.200 |
| 184 | Tủ khí hậu | - | 5.200 |
| 186 | Vi kế | - | 1.976 |
| 189 | Máy vi tính | - | 10.182 |
| 202 | Máy đo độ nhớt | - | 125.737 |
| 205 | Máy đo điện trở tiếp địa | - | 51.120 |
| 209 | Máy đo vạn năng | - | 126.504 |
| 228 | Xe chuyên dùng | - | 418.923 |
| 242 | Cân kỹ thuật | - | 7.128 |
| 243 | Thiết bị đo nhiệt lượng | - | 6.417 |
| 244 | Máy cắt bê tông 7,5kW | - | 50.740 |
| 245 | Máy nghiền rung | - | 7.848 |
| 246 | Bình thử bọt khí | - | 215 |
| 247 | Máy kéo nén thủy lực 50T | - | 31.155 |
| 248 | Đồng hồ đo co ngót | - | 303 |
| 249 | Dụng cụ thử xuyên | - | 1.103 |
| 250 | Máy bơm nước 7kW | - | 16.554 |
| 251 | Khoáng chuẩn | - | 8.900 |
| 252 | Thiết bị thử tải trọng | - | 26.875 |
| 253 | Tenxômet | - | 968 |
| 254 | Máy đo độ đàn hồi | - | 52.143 |
| 255 | Thiết bị gia nhiệt vòng bi | - | 5.375 |
| 256 | Bếp ga công nghiệp | - | 1.075 |
| 257 | Bộ thiết bị thí nghiệm điểm hóa mềm (ELE) | - | 13.653 |
| 258 | Thiết bị Wheel tracking | - | 356.142 |
| 259 | Máy đầm xoay | - | 19.382 |
| 260 | Dụng cụ đo độ bền va uốn | - | 1.103 |
| 261 | Thiết bị xác định độ bền cọ rửa | - | 11.288 |
| 262 | Máy nén thủy lực 100T | - | 38.190 |
| 263 | Máy khoan bê tông cầm tay công suất 0,62kW | - | 16.600 |
| 264 | Máy nén khí động cơ điện, năng suất 5m3/h | - | 3.867 |
| 265 | Máy bơm nước động cơ điện, công suất 2,8kW | - | 5.933 |
| 266 | Máy cưa gỗ (cắt sắt) Makita, công suất 1kW | - | 5.563 |
| 267 | Máy bào gỗ công suất 1kW | ca | 4.172 |
| 268 | Máy cưa kim loại công suất 1,7kW | - | 22.803 |
| 269 | Máy tiện công suất 10kW | - | 103.876 |
| 270 | Máy bào thép công suất 7,5kW | - | 68.592 |
| 271 | Máy sàng hạt | - | 6.953 |
| 272 | Máy kéo nén thủy lực 0,5T | - | 3.763 |
| 273 | Máy kéo nén thủy lực 10T | - | 20.425 |
| 274 | Máy phân tích hàm lượng cát | - | 47.955 |
| 275 | Cần trục ô tô sức nâng 5T | - | 570.775 |
| 276 | Máy khoan lấy mẫu chuyên dụng | - | 20.750 |
| 277 | Máy mài công suất 2,7kW | - | 11.658 |
| 278 | Máy đo đường kính cốt thép | - | 12.040 |
| 279 | Máy nâng 5T | - | 52.824 |
| 280 | Máy phát điện lưu động công suất 5kW | - | 41.097 |
| 281 | Dụng cụ đo nhám | - | 4.208 |
| 282 | Máy Giragang | - | 11.825 |
| 283 | Thiết bị đo góc nghỉ tự nhiên của đất rời | - | 14.835 |
| 284 | Máy cắt nhỏ | - | 2.415 |
| 285 | Máy bơm nước 0,75kW | - | 3.708 |

Ghi chú: Cột Stt lấy theo số thứ tự (Chương II - Máy và thiết bị chuyên dùng khảo sát, thí nghiệm) của Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang công bố kèm theo Quyết định số 443/QĐ-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang.

CHƯƠNG I

THÍ NGHIỆM VẬT LIỆU XÂY DỰNG

DA.01000 THÍ NGHIỆM XI MĂNG

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mẫu, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;

- In ấn, kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính: đồng/chỉ tiêu

| Mã hiệu | Công tác thí nghiệm | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Thí nghiệm xi măng, chỉ tiêu thí nghiệm |  |  |  |  |
| DA.01001 | Thí nghiệm tỷ diện | chỉ tiêu | 3.883 | 74.646 | 8.850 |
| DA.01002 | Thí nghiệm ổn định thể tích | - | 2.129 | 176.916 | 841 |
| DA.01003 | Thí nghiệm thời gian đông kết | - | 647 | 211.708 | 1.759 |
| DA.01004 | Thí nghiệm cường độ theo phương pháp chuẩn | - | 17.089 | 369.014 | 21.148 |
| DA.01005 | Thí nghiệm khối lượng riêng | - | 11.150 | 53.349 | 4.913 |
| DA.01006 | Thí nghiệm độ mịn | - | 4.547 | 64.736 | 4.340 |
| DA.01007 | Thí nghiệm hàm lượng mất khi nung | - | 26.823 | 49.342 | 51.889 |
| DA.01008 | Thí nghiệm hàm lượng SiO2 | - | 79.426 | 260.629 | 68.659 |
| DA.01009 | Thí nghiệm hàm lượng SiO2 và cặn không tan | - | 102.280 | 168.692 | 46.897 |
| DA.01010 | Thí nghiệm hàm lượng SiO2 hòa tan | - | 28.246 | 95.522 | 29.214 |
| DA.01011 | Thí nghiệm hàm lượng cặn không tan | - | 12.087 | 173.964 | 12.492 |
| DA.01012 | Thí nghiệm hàm lượng ôxít Fe2O3 | - | 4.931 | 69.164 | 309 |
| DA.01013 | Thí nghiệm hàm lượng nhôm ôxít Al2O3 | - | 10.504 | 76.122 | 510 |
| DA.01014 | Thí nghiệm hàm lượng CaO | - | 5.080 | 86.455 | 804 |
| DA.01015 | Thí nghiệm hàm lượng MgO | chỉ tiêu | 6.627 | 87.298 | 651 |
| DA.01016 | Thí nghiệm hàm lượng SO3 | chỉ tiêu | 17.881 | 156.884 | 12.600 |
| DA.01017 | Thí nghiệm hàm lượng Cl- | - | 40.046 | 100.793 |  |
| DA.01018 | Thí nghiệm hàm lượng K2O và Na2O | - | 31.378 | 162.366 | 43.707 |
| DA.01019 | Thí nghiệm hàm lượng TiO2 | - | 2.228 | 90.250 | 4.869 |
| DA.01020 | Thí nghiệm hàm lượng CaO tự do | - | 157.833 | 90.250 | 1.643 |
| DA.01021 | Thí nghiệm độ dẻo tiêu chuẩn | - | 647 | 79.074 | 1.805 |
| DA.01022 | Thí nghiệm nhiệt thủy hóa | - | 163.941 | 1.187.170 | 72.268 |
| DA.01023 | Thí nghiệm độ nở sunphat | - | 32.703 | 579.879 | 5.355 |

DA.02000 THÍ NGHIỆM CÁT

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mẫu, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;

- In ấn, kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính: đồng/chỉ tiêu

| Mã hiệu | Công tác thí nghiệm | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Thí nghiệm cát, |  |  |  |  |
| DA.02001 | Thí nghiệm khối lượng riêng hoặc khối lượng thể tích | chỉ tiêu | 21.374 | 64.525 | 19.571 |
| DA.02002 | Thí nghiệm khối lượng thể tích xốp | - | 21.374 | 55.457 | 19.571 |
| DA.02003 | Thí nghiệm thành phần hạt và mô đun độ lớn | - | 34.352 | 156.884 | 31.326 |
| DA.02004 | Thí nghiệm hàm lượng bụi, bùn, sét bẩn | - | 21.374 | 147.606 | 19.571 |
| DA.02005 | Thí nghiệm thành phần khoáng (thạch học) | - | 34.352 | 230.686 | 33.353 |
| DA.02006 | Thí nghiệm hàm lượng tạp chất hữu cơ | - | 28.980 | 92.359 | 232 |
| DA.02007 | Thí nghiệm hàm lượng mica | - | 13.965 | 167.849 | 12.872 |
| DA.02008 | Thí nghiệm hàm lượng sét cục | - | 14.847 | 46.179 | 12.872 |
| DA.02009 | Thí nghiệm độ ẩm | - | 38.132 | 3.163 | 33.746 |
| DA.02010 | Thí nghiệm thành phần hạt bằng phương pháp tỷ trọng kế | - | 21.953 | 97.841 | 20.322 |
| DA.02011 | Thí nghiệm thành phần hạt bằng phương pháp lazer | - | 511 | 197.791 | 54.299 |
| DA.02012 | Thí nghiệm thử phản ứng silic kiềm | - | 174.842 | 588.102 | 81.350 |
| DA.02013 | Thí nghiệm góc nghỉ khô, nghỉ ướt | - | 12.653 | 184.507 | 2.343 |
| DA.02014 | Thí nghiệm hàm lượng sunfat và sunfit | - | 138.484 | 223.517 | 30.614 |
| DA.02015 | Thí nghiệm hàm lượng ion Clorua | - | 175.184 | 111.758 | 15.320 |

DA.03000 THÍ NGHIỆM ĐÁ DĂM (SỎI)

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mẫu, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;

- In ấn, kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính: đồng/chỉ tiêu

| Mã hiệu | Công tác thí nghiệm | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Thí nghiệm đá dăm (sỏi), |  |  |  |  |
| DA.03001 | Thí nghiệm khối lượng riêng của đá nguyên khai, đá dăm (sỏi) | chỉ tiêu | 25.423 | 80.129 | 23.237 |
| DA.03002 | Thí nghiệm khối lượng thể tích của đá nguyên khai, đá dăm (sỏi) | - | 25.410 | 52.716 | 23.395 |
| DA.03003 | Thí nghiệm khối lượng thể tích bằng phương pháp đơn giản | - | 25.410 | 52.716 | 23.237 |
| DA.03004 | Thí nghiệm khối lượng thể tích xốp | - | 38.132 | 31.630 | 34.665 |
| DA.03005 | Thí nghiệm thành phần hạt | - | 38.132 | 137.062 | 34.739 |
| DA.03006 | Thí nghiệm hàm lượng bụi sét bẩn | - | 38.541 | 25.304 | 35.118 |
| DA.03007 | Thí nghiệm hàm lượng thoi dẹt | - | 13.965 | 124.410 | 12.872 |
| DA.03008 | Thí nghiệm hàm lượng hạt bị yếu mềm và hạt bị phong hóa | - | 38.541 | 88.563 | 35.118 |
| DA.03009 | Thí nghiệm độ ẩm | - | 25.700 | 29.521 | 23.489 |
| DA.03010 | Thí nghiệm độ hút nước của đá nguyên khai, đá dăm (sỏi) | - | 26.109 | 47.445 | 22.731 |
| DA.03011 | Thí nghiệm độ hút nước của đá nguyên khai, đá dăm (sỏi) bằng phương pháp nhanh | - | 26.109 | 44.282 | 22.731 |
| DA.03012 | Thí nghiệm cường độ nén của đá nguyên khai | - | 21.595 | 263.581 | 66.902 |
| DA.03013 | Thí nghiệm hệ số hóa mềm của đá nguyên khai (cho 1 lần khô hoặc ướt) | - | 58.893 | 453.360 | 110.619 |
| DA.03014 | Thí nghiệm độ nén dập trong xi lanh | - | 37.281 | 103.324 | 36.048 |
| DA.03015 | Thí nghiệm độ mài mòn | chỉ tiêu | 50.582 | 309.972 | 45.420 |
| DA.03016 | Thí nghiệm hàm lượng tạp chất hữu cơ | - | 28.980 | 137.062 | 472 |
| DA.03017 | Thí nghiệm độ rỗng của đá nguyên khai (cho 1 lần làm KLR hoặc KLTT) | - | 19.279 | 105.433 | 17.443 |
| DA.03018 | Thí nghiệm độ rỗng giữa các hạt đá (cho 1 lần làm KLR hoặc KLTT) | - | 19.279 | 137.062 | 17.601 |
| DA.03019 | Thí nghiệm hàm lượng oxit silic vô định hình | - | 81.138 | 305.754 | 86.259 |
| DA.03020 | Thí nghiệm hàm lượng ion Cl- | - | 182.046 | 111.758 | 28.018 |

DA.04000 THÍ NGHIỆM MÀI MÒN HÓA CHẤT CỦA CỐT LIỆU BÊ TÔNG (THÍ NGHIỆM SOUNDNESS)

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mẫu, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;

- In ấn, kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính: đồng/chỉ tiêu

| Mã hiệu | Công tác thí nghiệm | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DA.04001 | Thí nghiệm mài mòn hóa chất của cốt liệu bê tông | chỉ tiêu | 29.528 | 131.791 | 4.539 |

DA.05000 THÍ NGHIỆM PHẢN ỨNG KIỀM VÀ PHẢN ỨNG ALKALI CỦA CỐT LIỆU ĐÁ, CÁT (PHƯƠNG PHÁP THANH VỮA)

DA.05100 THÍ NGHIỆM PHẢN ỨNG KIỀM CỦA CỐT LIỆU ĐÁ, CÁT

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mẫu, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;

- In ấn, kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính: đồng/chỉ tiêu

| Mã hiệu | Công tác thí nghiệm | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DA.05101 | Xác định phản ứng kiềm của cốt liệu đá, cát (phương pháp thanh vữa) | chỉ tiêu | 252.589 | 378.292 | 131.053 |

DA.05200 THÍ NGHIỆM PHẢN ỨNG ALKALI CỦA CỐT LIỆU ĐÁ, CÁT

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mẫu, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;

- In ấn, kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính: đồng/chỉ tiêu

| Mã hiệu | Công tác thí nghiệm | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DA.05201 | Xác định phản ứng Alkali của cốt liệu đá, cát (phương pháp thanh vữa) | chỉ tiêu | 611.242 | 1.269.407 | 551.317 |

DA.06000 THÍ NGHIỆM PHÂN TÍCH THÀNH PHẦN HÓA HỌC VẬT LIỆU CÁT, ĐÁ, GẠCH

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mẫu, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;

- In ấn, kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính: đồng/chỉ tiêu

| Mã hiệu | Công tác thí nghiệm | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Thí nghiệm phân tích thành phần hóa học vật liệu cát, đá, gạch |  |  |  |  |
| DA.06001 | Mẫu thí nghiệm | chỉ tiêu |  | 337.384 | 1.407 |
| DA.06002 | Thí nghiệm độ ẩm | - | 10.388 | 73.803 | 7.702 |
| DA.06003 | Thí nghiệm độ mất khi nung | - | 33.516 | 66.422 | 51.187 |
| DA.06004 | Thí nghiệm hàm lượng SiO2 | - | 193.111 | 379.557 | 112.536 |
| DA.06005 | Thí nghiệm hàm lượng Fe2O3 | - | 4.931 | 73.803 | 309 |
| DA.06006 | Thí nghiệm hàm lượng CaO | - | 6.848 | 94.889 | 4.212 |
| DA.06007 | Thí nghiệm hàm lượng Al2O3 | - | 11.154 | 73.803 | 3.917 |
| DA.06008 | Thí nghiệm hàm lượng MgO | - | 8.725 | 94.889 | 4.058 |
| DA.06009 | Thí nghiệm hàm lượng SO3 | - | 117.263 | 1.792.353 | 13.555 |
| DA.06010 | Thí nghiệm hàm lượng TiO2 | - | 525 | 99.107 | 1.143 |
| DA.06011 | Thí nghiệm hàm lượng K2Na2O | - | 22.488 | 175.018 | 20.682 |
| DA.06012 | Thí nghiệm hàm lượng cặn không tan | - | 18.631 | 173.964 | 11.994 |
| DA.06013 | Thí nghiệm hàm lượng CaO tự do | - | 25.298 | 99.107 | 2.913 |
| DA.06014 | Thí nghiệm thành phần hạt bằng LAZER | - |  | 395.372 | 18.100 |
| DA.06015 | Thí nghiệm độ hút vôi | - | 34.914 | 222.884 | 31.600 |
| DA.06016 | Thí nghiệm SiO2 hoạt tính | - | 26.806 | 120.193 | 23.349 |
| DA.06017 | Thí nghiệm Al2O3 hoạt tính | - | 23.496 | 101.215 | 19.835 |

Ghi chú: Đơn giá thí nghiệm phân tích thành phần hóa học cát, đá, xi măng, gạch chưa bao gồm công tác chuẩn bị mẫu thí nghiệm.

DA.07000 THIẾT KẾ MÁC BÊTÔNG

Thành phần công việc:

Công việc thiết kế mác bê tông bao gồm các công việc thí nghiệm vật liệu: xi măng, cát, đá (sỏi) theo những chỉ tiêu cần thiết.

Công tác tính toán mác, đúc mẫu, thí nghiệm nén lớn hơn 1 mẫu, bảo dưỡng mẫu ở các tuổi sau 28 ngày, các chỉ tiêu kháng uốn, mài mòn, mô đun biến dạng, độ sụt ở các thời gian, hàm lượng bọt khí, độ co ... chưa được tính vào đơn giá này.

Riêng thiết kế mác bê tông có yêu cầu chống thấm còn thêm giai đoạn thử mác chống thấm theo các cấp B2, B4, B6, B8. Đơn giá mỗi cấp chống thấm được nhân với hệ số 1,1.

Thiết kế mác bêtông thông thường bao gồm:

- Phần xi măng: DA.01002+DA.01003+DA.01004+DA.01005+DA.01006

- Phần cát: DA.02001+DA.02002+DA.02003+DA.02004+DA.02006

- Phần đá: DA.03003+DA.03004+DA.03005+DA.03006+DA.03014

DA.08000 THIẾT KẾ MÁC VỮA

Thành phần công việc:

Công việc thiết kế mác vữa bao gồm các công việc thí nghiệm vật liệu: xi măng, cát theo những chỉ tiêu cần thiết.

- Phần xi măng: DA.01002+DA.01003+DA.01004+DA.01005+DA.01006

- Phần cát: DA.02001+DA.02002+DA.02003+DA.02004+DA.02006

DA.09000 XÁC ĐỊNH ĐỘ SỤT HỖN HỢP BÊTÔNG TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mẫu (lấy hỗn hợp bê tông từ mẻ trộn sẵn, trộn lại), kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;

- In ấn, kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính: đồng/chỉ tiêu

| Mã hiệu | Công tác thí nghiệm | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DA.09001 | Xác định độ sụt hỗn hợp bêtông | chỉ tiêu |  | 39.537 | 552 |

Ghi chú: Trường hợp thí nghiệm tại hiện trường thì căn cứ vào điều kiện cụ thể để xác định đơn giá phù hợp

DA.10000 ÉP MẪU BÊ TÔNG, MẪU VỮA

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mẫu, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;

- In ấn, kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính: đồng/chỉ tiêu

| Mã hiệu | Công tác thí nghiệm | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ép mẫu bê tông lập phương |  |  |  |  |
| DA.10001A | - 100x100x100 | chỉ tiêu | 3.114 | 40.064 | 4.217 |
| DA.10001B | - 150x150x150 | - | 3.455 | 44.282 | 4.428 |
| DA.10001C | - 200x200x200 | - | 3.974 | 50.608 | 4.920 |
|  | Ép mẫu bê tông trụ |  |  |  |  |
| DA.10002A | - 100x200 | chỉ tiêu | 4.606 | 48.499 | 5.622 |
| DA.10002B | - 150x300 | - | 5.109 | 52.716 | 6.606 |
| DA.10003 | Uốn mẫu bê tông lập phương 150x150x600 | chỉ tiêu | 1.379 | 83.081 | 3.930 |
| DA.10004 | Ép mẫu vữa lập phương 70,7x70,7x70,7 | - | 584 | 18.556 | 2.344 |

DA.11000 THÍ NGHIỆM BÊ TÔNG

DA.11100 THÍ NGHIỆM BÊ TÔNG NẶNG

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mẫu, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;

- In ấn, kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Riêng chỉ tiêu độ không xuyên nước của bê tông cho các cấp 2at, 4at, 6at, 8at thì lấy định mức cấp 2at (T2) làm cơ sở cho các cấp khác, mỗi cấp tăng lên được nhân hệ số 1,4 so với định mức cấp liền kề.

Đơn vị tính: đồng/chỉ tiêu

| Mã hiệu | Công tác thí nghiệm | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Thí nghiệm bê tông nặng |  |  |  |  |
| DA.11101 | Tính toán liều lượng bê tông | chỉ tiêu | 6.046 | 257.888 | 7.607 |
| DA.11102 | Thử độ cứng vebe của hỗn hợp bê tông | - | 2.044 | 137.062 | 1.804 |
| DA.11103 | Thí nghiệm khối lượng thể tích của hỗn hợp bê tông | - | 1.056 | 90.672 | 2.846 |
| DA.11104 | Thí nghiệm độ tách nước của hỗn hợp bê tông | - | 2.044 | 262.105 | 3.675 |
| DA.11105 | Thí nghiệm hàm lượng bọt khí của hỗn hợp bê tông | - | 2.725 | 39.643 | 2.426 |
| DA.11106 | Thí nghiệm khối lượng riêng của bê tông | - | 45.228 | 131.791 | 37.136 |
| DA.11107 | Thí nghiệm độ hút nước của bê tông | - | 40.585 | 200.322 | 38.603 |
| DA.11108 | Thí nghiệm độ mài mòn của bê tông | - | 6.159 | 261.473 | 6.235 |
| DA.11109 | Thí nghiệm khối lượng thể tích của bê tông | - | 60.622 | 31.419 | 25.381 |
| DA.11110 | Thí nghiệm cường độ chịu nén của bê tông | - | 11.922 | 145.497 | 6.793 |
| DA.11111 | Thí nghiệm cường độ chịu kéo khi uốn của bê tông | - | 16.588 | 181.344 | 8.205 |
| DA.11112 | Thí nghiệm lực liên kết giữa bê tông và cốt thép | - | 15.481 | 262.105 | 23.078 |
| DA.11113 | Thí nghiệm độ co ngót của bê tông | mẫu | 5.427.765 | 405.915 | 2.064.119 |
| DA.11114 | Thí nghiệm mô đun đàn hồi khi nén tĩnh của bê tông | - | 62.207 | 396.426 | 73.723 |
| DA.11115 | Thí nghiệm độ chống thấm nước của bê tông | - | 72.416 | 463.903 | 198.752 |
| DA.11116 | Thí nghiệm cường độ chịu kéo khi bửa của bê tông | - | 9.942 | 187.670 | 10.964 |
| DA.11117 | Xác định hàm lượng ion clorua trong bê tông | - | 175.449 | 111.758 | 16.255 |
| DA.11118 | Xác định hàm lượng sunfat trong bê tông | chỉ tiêu | 145.296 | 223.517 | 31.549 |
| DA.11119 | Xác định độ PH của bê tông | - | 3.877 | 131.791 | 1.143 |
| DA.11120 | Thí nghiệm nhiệt thủy hóa bê tông | - | 41.556 | 579.879 | 2.589 |
| DA.11121 | Thí nghiệm thời gian đông kết của hỗn hợp bê tông | - |  | 396.426 | 363 |

DA.11200 THÍ NGHIỆM BÊ TÔNG ĐẦM LĂN

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mẫu, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;

- In ấn, kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính: đồng/chỉ tiêu

| Mã hiệu | Công tác thí nghiệm | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DA.11201 | Thí nghiệm cường độ kháng kéo trực tiếp mẫu bê tông đầm lăn RCC | chỉ tiêu | 17.189 | 548.249 | 16.982 |
| DA.11202 | Thí nghiệm thời gian đông kết của hỗn hợp bê tông đầm lăn | - |  | 42.173 | 8.686 |

DA.12000 THÍ NGHIỆM VÔI XÂY DỰNG

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mẫu, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;

- In ấn, kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính: đồng/chỉ tiêu

| Mã hiệu | Công tác thí nghiệm | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Thí nghiệm vôi xây dựng, |  |  |  |  |
| DA.12001 | Xác định lượng nước cần thiết để tôi vôi | chỉ tiêu | 6.284 | 98.896 | 5.688 |
| DA.12002 | Xác định lượng vôi nhuyễn khi tôi 1kg vôi sống | - | 6.284 | 114.711 | 5.688 |
| DA.12003 | Xác định khối lượng riêng của vôi đã tôi |  | 15.121 | 113.656 | 11.376 |
| DA.12004 | Xác định lượng hạt không tôi được | - | 34.038 | 128.417 | 4.588 |
| DA.12005 | Xác định độ nghiền mịn của vôi | - | 5.058 | 96.998 | 4.614 |
| DA.12006 | Xác định độ ẩm của vôi Hydrat | - | 12.569 | 49.342 | 11.376 |
| DA.12007 | Xác định độ hút vôi | - | 15.638 | 395.372 | 10.077 |

DA.13000 THÍ NGHIỆM VỮA XÂY DỰNG

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mẫu, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;

- In ấn, kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính: đồng/chỉ tiêu

| Mã hiệu | Công tác thí nghiệm | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Thí nghiệm vữa xây dựng |  |  |  |  |
| DA.13001 | Thí nghiệm độ lưu động của hỗn hợp vữa | chỉ tiêu |  | 26.358 | 1.664 |
| DA.13002 | Xác định kích thước hạt cốt liệu lớn nhất | - | 8.550 | 112.180 | 9.354 |
| DA.13003 | Thí nghiệm khối lượng thể tích của hỗn hợp vữa | - |  | 88.985 | 472 |
| DA.13004 | Xác định khả năng giữ độ lưu động của vữa tươi | - | 681 | 39.643 | 11.854 |
| DA.13005 | Thí nghiệm độ hút nước của vữa | - | 13.965 | 49.342 | 12.640 |
| DA.13006 | Thí nghiệm cường độ chịu nén của vữa | - | 766 | 217.402 | 1.984 |
| DA.13007 | Thí nghiệm cường độ chịu uốn của vữa | - | 1.022 | 128.417 | 2.639 |
| DA.13008 | Thí nghiệm độ bám dính của vữa vào nền trát | - | 10.500 | 306.387 | 2.644 |
| DA.13009 | Tính toán liều lượng vữa | - | 528 | 223.306 | 1.351 |
| DA.13010 | Xác định khối lượng riêng | - | 19.058 | 88.985 | 17.253 |
| DA.13011 | Xác định khối lượng thể tích mẫu vữa | - | 5.246 | 79.074 | 6.650 |
| DA.13012 | Xác định hàm lượng ion clo hòa tan trong nước | - | 53.022 | 107.963 | 18.409 |

DA.14000 THÍ NGHIỆM GẠCH XÂY ĐẤT SÉT NUNG

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mẫu, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;

- In ấn, kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính: đồng/chỉ tiêu

| Mã hiệu | Công tác thí nghiệm | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Thí nghiệm gạch xây đất sét nung |  |  |  |  |
| DA.14001 | Thí nghiệm cường độ chịu nén | chỉ tiêu | 852 | 166.162 | 3.446 |
| DA.14002 | Thí nghiệm cường độ chịu uốn | - | 1.277 | 147.606 | 4.466 |
| DA.14003 | Thí nghiệm độ hút nước | - | 41.896 | 92.359 | 38.391 |
| DA.14004 | Thí nghiệm khối lượng thể tích | - | 13.965 | 107.119 | 13.111 |
| DA.14005 | Thí nghiệm khối lượng riêng | - | 16.518 | 106.065 | 13.111 |

DA.15000 THÍ NGHIỆM GẠCH LÁT XI MĂNG

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mẫu, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;

- In ấn, kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính: đồng/chỉ tiêu

| Mã hiệu | Công tác thí nghiệm | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Thí nghiệm gạch lát xi măng |  |  |  |  |
| DA.15001 | Thí nghiệm lực uốn gãy toàn viên | chỉ tiêu | 1.073 | 166.162 | 4.299 |
| DA.15002 | Thí nghiệm lực xung kích | - |  | 46.179 | 1.105 |
| DA.15003 | Thí nghiệm độ hút nước | - | 28.108 | 49.342 | 26.346 |
| DA.15004 | Thí nghiệm độ mài mòn | - | 18.172 | 212.130 | 23.956 |

DA.16000 THÍ NGHIỆM GẠCH CHỊU LỬA

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mẫu, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;

- In ấn, kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính: đồng/chỉ tiêu

| Mã hiệu | Công tác thí nghiệm | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Thí nghiệm gạch chịu lửa |  |  |  |  |
| DA.16001 | Thí nghiệm cường độ chịu nén | chỉ tiêu | 21.800 | 212.974 | 9.766 |
| DA.16002 | Thí nghiệm nhiệt độ chịu lửa loại 1 mẫu | - | 177.272 | 267.799 | 11.458 |
| DA.16003 | Thí nghiệm nhiệt độ chịu lửa loại ≥ 2 mẫu | - | 98.600 | 185.561 | 6.445 |
| DA.16004 | Thí nghiệm biến dạng dưới tải trọng | - | 489.210 | 314.189 | 38.299 |
| DA.16005 | Thí nghiệm độ xốp | - | 6.983 | 55.457 | 6.791 |
| DA.16006 | Thí nghiệm độ co dư có nhiệt độ <1350°C | - | 36.564 | 332.112 | 26.726 |
| DA.16007 | Thí nghiệm độ co dư có nhiệt độ ≥1350°C | - | 53.918 | 415.193 | 40.075 |
| DA.16008 | Thí nghiệm khối lượng thể tích | - | 19.745 | 73.803 | 6.320 |
| DA.16009 | Thí nghiệm khối lượng riêng | - | 15.121 | 106.065 | 11.376 |
| DA.16010 | Thử độ bền xung nhiệt vật liệu chịu lửa làm lạnh bằng nước | - | 394.249 | 770.290 | 73.778 |
| DA.16011 | Thử cơ lý vật liệu chịu lửa làm lạnh bằng không khí | - | 436.495 | 847.466 | 40.234 |
| DA.16012 | Thí nghiệm hệ số dãn nở nhiệt | - | 204.253 | 369.014 | 184.859 |
| DA.16013 | Thí nghiệm hàm lượng các ô xít trong gạch chịu lửa (phương pháp phân tích hóa) | - | 467.082 | 1.254.647 |  |

DA.17000 THÍ NGHIỆM NGÓI SÉT NUNG

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mẫu, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;

- In ấn, kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính: đồng/chỉ tiêu

| Mã hiệu | Công tác thí nghiệm | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Thí nghiệm ngói sét nung |  |  |  |  |
| DA.17001 | Thí nghiệm thời gian xuyên nước | chỉ tiêu | 346.500 | 83.081 |  |
| DA.17002 | Thí nghiệm tải trọng uốn gãy | - | 3.958 | 147.606 | 4.982 |
| DA.17003 | Thí nghiệm độ hút nước | - | 14.459 | 83.081 | 13.554 |
| DA.17004 | Thí nghiệm khối lượng 1m2 ngói lợp ở trạng thái bão hòa nước | - |  | 83.081 | 472 |

DA.18000 THÍ NGHIỆM NGÓI XI MĂNG CÁT

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mẫu, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;

- In ấn, kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính: đồng/chỉ tiêu

| Mã hiệu | Công tác thí nghiệm | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DA.18001 | Thí nghiệm độ hút nước ngói xi măng cát | chỉ tiêu | 15.720 | 83.081 | 14.691 |
| DA.18002 | Thí nghiệm khối lượng 1m2 ngói xi măng cát lợp ở trạng thái bão hòa nước | - |  | 83.081 | 472 |
| DA.18003 | Thí nghiệm thời gian xuyên nước ngói xi măng cát | - | 346.500 | 83.081 |  |
| DA.18004 | Thí nghiệm lực uốn gãy ngói xi măng cát | - | 3.958 | 118.084 | 4.982 |

DA.19000 THÍ NGHIỆM GẠCH GỐM ỐP LÁT, GẠCH MEN, ĐÁ ỐP LÁT TỰ NHIÊN VÀ ĐÁ ỐP LÁT NHÂN TẠO TRÊN CƠ SỞ CHẤT KẾT DÍNH HỮU CƠ

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mẫu, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;

- In ấn, kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính: đồng/chỉ tiêu

| Mã hiệu | Công tác thí nghiệm | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Thí nghiệm gạch gốm ốp lát, gạch men, đá ốp lát tự nhiên và đá ốp lát nhân tạo trên cơ sở chất kết dính hữu cơ |  |  |  |  |
| DA.19001 | Thí nghiệm độ hút nước | chỉ tiêu | 51.238 | 138.327 | 71.279 |
| DA.19002 | Thí nghiệm khối lượng thể tích | - | 51.710 | 132.845 | 93.515 |
| DA.19003 | Thí nghiệm độ bóng bề mặt | - | 45.891 | 154.986 | 58.019 |
| DA.19004 | Thí nghiệm độ bền uốn | - | 51.451 | 147.606 | 90.385 |
| DA.19005 | Thí nghiệm độ chịu mài mòn bề mặt | - | 33.084 | 328.949 | 53.570 |
| DA.19006 | Thí nghiệm độ chịu mài mòn sâu | - | 23.822 | 189.779 | 37.501 |
| DA.19007 | Thí nghiệm độ cứng vạch bề mặt theo thang Mohs | - | 9.853 | 89.618 | 24.188 |
| DA.19008 | Thí nghiệm hệ số giãn nở nhiệt (< 100°C) | - | 45.709 | 210.865 | 87.238 |
| DA.19009 | Thí nghiệm hệ số giãn nở nhiệt (100°C đến 800°C) | - | 50.434 | 210.865 | 97.905 |
| DA.19010 | Thí nghiệm độ bền nhiệt | - | 43.342 | 240.386 | 74.878 |
| DA.19011 | Thí nghiệm độ bền rạn men | - | 7.526 | 774.929 | 51.178 |
| DA.19012 | Thí nghiệm sai lệch kích thước | - | 2.214 | 110.704 | 14.283 |
| DA.19013 | Thí nghiệm hệ số giãn nở ẩm | - | 61.567 | 411.187 | 66.491 |
| DA.19014 | Thí nghiệm độ bền va đập | - | 3.789 | 137.062 | 20.185 |
| DA.19015 | Thí nghiệm hệ số ma sát động | - | 4.258 | 253.038 | 43.782 |
| DA.19016 | Thí nghiệm độ bền hóa học (axit - kiềm) | - | 79.433 | 320.515 | 6.320 |

DA.20000 THÍ NGHIỆM CƠ LÝ GẠCH BÊ TÔNG

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mẫu, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;

- In ấn, kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính: đồng/chỉ tiêu

| Mã hiệu | Công tác thí nghiệm | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Thí nghiệm cơ lý gạch bê tông, |  |  |  |  |
| DA.20001 | Kiểm tra kích thước và mức khuyết tật ngoại quan | chỉ tiêu |  | 120.193 |  |
| DA.20002 | Xác định cường độ chịu nén | - | 2.058 | 132.845 | 3.446 |
| DA.20003 | Xác định độ rỗng | - |  | 113.867 | 2.620 |
| DA.20004 | Xác định độ thấm nước | - | 2.033 | 110.072 | 170 |
| DA.20005 | Xác định độ hút nước | - | 41.896 | 101.637 | 516 |

DA.21000 THÍ NGHIỆM NGÓI FIBRO XI MĂNG; XI CA DAY

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mẫu, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;

- In ấn, kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính: đồng/chỉ tiêu

| Mã hiệu | Công tác thí nghiệm | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Thí nghiệm ngói fibro xi măng; Xi ca day |  |  |  |  |
| DA.21001 | Thí nghiệm thời gian không xuyên nước | chỉ tiêu | 415.800 | 73.803 |  |
| DA.21002 | Thí nghiệm tải trọng uốn gãy | - | 1.925 | 156.884 | 4.982 |
| DA.21003 | Thí nghiệm khối lượng 1m2 tấm lợp ở trạng thái bão hòa nước | - | 6.983 | 42.384 | 7.578 |

DA.22000 THÍ NGHIỆM SỨ VỆ SINH

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mẫu, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;

- In ấn, kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính: đồng/chỉ tiêu

| Mã hiệu | Công tác thí nghiệm | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Thí nghiệm sứ vệ sinh, |  |  |  |  |
| DA.22001 | Thí nghiệm độ hút nước | chỉ tiêu | 49.415 | 101.426 | 49.006 |
| DA.22002 | Thí nghiệm độ bền nhiệt | - | 26.453 | 156.884 | 41.479 |
| DA.22003 | Thử độ bền rạn men | - | 6.812 | 775.983 | 17.779 |
| DA.22004 | Thí nghiệm độ cứng vạch bề mặt theo thang Mohs | - | 7.077 | 210.865 | 26.359 |
| DA.22005 | Thí nghiệm độ thấm mực | - | 47.620 | 274.125 | 79.998 |
| DA.22006 | Xác định khả năng chịu tải | - | 1.107 | 379.557 | 16.367 |
| DA.22007 | Xác định tính năng sử dụng của sản phẩm sứ vệ sinh | - | 3.263 | 115.976 | 6.825 |

DA.23000 THÍ NGHIỆM KÍNH XÂY DỰNG

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mẫu, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;

- In ấn, kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính: đồng/chỉ tiêu

| Mã hiệu | Công tác thí nghiệm | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Thí nghiệm kính xây dựng, |  |  |  |  |
| DA.23001 | Khuyết tật ngoại quan | chỉ tiêu | 18.900 | 168.692 |  |
| DA.23002 | Độ cong vênh | - | 18.900 | 147.606 |  |
| DA.23003 | Chiều dày và sai lệch chiều dày | - | 18.900 | 179.235 |  |
| DA.23004 | Độ truyền sáng | - | 20.262 | 231.952 | 42.116 |
| DA.23005 | Xác định hệ số phản xạ | - | 17.112 | 242.495 | 41.063 |
| DA.23006 | Xác định hệ số truyền năng lượng bức xạ mặt trời | - | 17.112 | 253.038 | 42.116 |
| DA.23007 | Xác định hệ số phản xạ năng lượng ánh sáng mặt trời | - | 17.112 | 231.952 | 41.063 |
| DA.23008 | Xác định độ bền va đập con lắc | - |  | 126.519 | 637 |
| DA.23009 | Xác định độ bền va đập bi rơi | - |  | 105.433 | 637 |
| DA.23010 | Xác định ứng suất bề mặt | - | 32.352 | 94.889 | 21.949 |
| DA.23011 | Xác định độ vỡ mảnh | - |  | 126.519 | 579 |
| DA.23012 | Xác định độ bền nhiệt ẩm | - | 11.239 | 337.384 | 24.485 |
| DA.23013 | Xác định độ bền nhiệt khô | - | 23.059 | 337.384 | 15.168 |
| DA.23014 | Xác định độ bền chịu ẩm | - | 82.940 | 590.422 | 711.113 |
| DA.23015 | Xác định độ bền chịu bức xạ | - | 8.357.895 | 5.524.663 | 120.330 |
| DA.23016 | Xác định độ bền axít của kính phủ phản quang |  | 16.864 | 253.038 | 27.074 |
| DA.23017 | Xác định độ bền kiềm của kính phủ phản quang | - | 107.637 | 253.038 | 27.074 |
| DA.23018 | Xác định độ bền mài mòn của kính phủ phản quang | - | 13.622 | 358.471 | 34.926 |
| DA.23019 | Xác định độ bền nước của kính màu hấp thụ nhiệt | - | 61.397 | 421.730 | 24.753 |
| DA.23020 | Xác định điểm sương | - | 40.397 | 337.384 | 33.863 |
| DA.23021 | Phương pháp gia tốc thử độ kín | - | 1.462.056 | 2.741.245 | 3.798.900 |

DA.24000 THÍ NGHIỆM CƠ LÝ GỖ

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mẫu, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;

- In ấn, kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính: đồng/chỉ tiêu

| Mã hiệu | Công tác thí nghiệm | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Thí nghiệm cơ lý gỗ, |  |  |  |  |
| DA.24001 | Thí nghiệm số vòng năm của gỗ | chỉ tiêu |  | 110.704 |  |
| DA.24002 | Thí nghiệm độ ẩm khi thử cơ lý | - | 12.342 | 147.606 | 11.502 |
| DA.24003 | Thí nghiệm độ hút ẩm | - | 12.342 | 165.529 | 11.502 |
| DA.24004 | Thí nghiệm độ hút nước và độ dãn dài | - | 14.807 | 221.408 | 13.803 |
| DA.24005 | Thí nghiệm độ co nứt của gỗ | - | 132.192 | 405.915 | 66.145 |
| DA.24006 | Thí nghiệm khối lượng riêng của gỗ | - | 18.513 | 124.621 | 17.253 |
| DA.24007 | Thí nghiệm giới hạn bền khi nén của gỗ | - | 496 | 147.606 | 1.330 |
| DA.24008 | Thí nghiệm giới hạn bền khi kéo của gỗ | - | 496 | 126.519 | 1.330 |
| DA.24009 | Thí nghiệm giới hạn bền khi uốn tĩnh của gỗ | - | 496 | 124.410 | 1.330 |
| DA.24010 | Thí nghiệm giới hạn bền khi uốn va đập của gỗ | - | 4.550 | 193.785 | 10.964 |
| DA.24011 | Thí nghiệm giới hạn bền khi trượt và cắt của gỗ | - | 5.956 | 147.606 | 24.614 |
| DA.24012 | Thí nghiệm sức chống tách của gỗ | - | 10.342 | 166.162 | 24.614 |
| DA.24013 | Thí nghiệm độ cứng của gỗ | - | 3.569 | 184.507 | 290 |
| DA.24014 | Thí nghiệm chỉ tiêu biến dạng đàn hồi của gỗ | - | 21.061 | 147.606 | 15.692 |

DA.25000 THÍ NGHIỆM PHÂN TÍCH VẬT LIỆU BI TUM

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mẫu, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;

- In ấn, kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính: đồng/chỉ tiêu

| Mã hiệu | Công tác thí nghiệm | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Thí nghiệm phân tích vật liệu bi tum |  | Thí nghiệm phân tích vật liệu bi tum |  |  |
| DA.25001 | Phân tích độ kéo dài | chỉ tiêu | 9.351 | 212.130 | 14.306 |
| DA.25002 | Phân tích nhiệt độ hóa mềm | - | 17.033 | 230.686 | 7.772 |
| DA.25003 | Phân tích nhiệt độ bắt lửa | - | 2.276 | 276.866 | 156 |
| DA.25004 | Phân tích độ kim lún | - | 140.539 | 179.235 | 73.298 |
| DA.25005 | Phân tích độ bám dính với đá | - | 2.970 | 285.933 | 4.403 |
| DA.25006 | Phân tích khối lượng riêng | - | 2.253 | 413.295 | 2.110 |
| DA.25007 | Phân tích lượng tổn thất sau khi đốt ở 163°C trong 5 giờ | - | 20.991 | 202.430 | 2.230 |
| DA.25008 | Phân tích tỷ lệ độ kim lún sau khi đun nóng ở 163°C trong 5 giờ với độ kim lún 25°C | - | 58.516 | 129.260 | 47.739 |
| DA.25009 | Phân tích hàm lượng hòa tan trong Benzen | - | 44.272 | 221.408 | 20.961 |
| DA.25010 | Phân tích độ nhớt của nhựa đường | - | 1.018 | 369.014 | 1.220 |
| DA.25011 | Phân tích chất thu được sau khi chưng cất | - | 29.631 | 230.686 | 27.606 |
| DA.25012 | Phân tích độ đồng đều, độ ổn định của nhũ tương nhựa đường | - | 44.438 | 210.443 | 41.408 |
| DA.25013 | Phân tích tốc độ phân tách của nhũ tương nhựa đường |  | 15.296 | 428.899 | 7.547 |
| DA.25014 | Phân tích lượng mất sau khi nung ở 163°C | - | 13.846 | 129.260 | 19.444 |
| DA.25015 | Phân tích hàm lượng paraphin | - | 80.061 | 578.019 | 1.769 |
| DA.25016 | Phân tích điện tích hạt | - | 8.568 | 333.250 | 242 |

DA.26000 THÍ NGHIỆM NHỰA ĐƯỜNG POLIME

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mẫu, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;

- In ấn, kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính: đồng/chỉ tiêu

| Mã hiệu | Công tác thí nghiệm | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Thí nghiệm nhựa đường polime |  |  |  |  |
| DA.26001 | Phân tích độ đàn hồi | chỉ tiêu | 40.084 | 40.908 | 16.613 |
| DA.26002 | Phân tích độ ổn định lưu trữ | - | 136.104 | 378.503 | 93.426 |
| DA.26003 | Phân tích độ nhớt Brookfield | - | 40.084 | 17.080 | 42.356 |

DA.27000 THÍ NGHIỆM MASTIC

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mẫu, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;

- In ấn, kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính: đồng/chỉ tiêu

| Mã hiệu | Công tác thí nghiệm | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Thí nghiệm mastic, |  |  |  |  |
| DA.27001 | Phân tích khối lượng riêng | chỉ tiêu | 35.969 | 66.844 | 3.694 |
| DA.27002 | Phân tích độ côn lún | - | 37.308 | 98.896 | 4.381 |
| DA.27003 | Phân tích độ khôi phục đàn hồi | - | 37.308 | 100.793 | 4.397 |
| DA.27004 | Phân tích độ chảy dẻo ở 60°C | - | 49.474 | 118.717 | 8.155 |
| DA.27005 | Phân tích điểm hóa mềm | - | 36.781 | 65.157 | 623 |

DA.28000 PHÂN TÍCH BÊ TÔNG NHỰA

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mẫu, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;

- In ấn, kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính: đồng/chỉ tiêu

| Mã hiệu | Công tác thí nghiệm | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Phân tích bê tông nhựa, |  |  |  |  |
| DA.28001 | Phân tích trọng lượng riêng của bê tông nhựa | chỉ tiêu | 496 | 309.972 | 1.694 |
| DA.28002 | Phân tích trọng lượng riêng của các phối liệu trong bê tông nhựa | - | 133.226 | 29.521 | 114.238 |
| DA.28003 | Phân tích độ bão hòa nước của bê tông nhựa | - | 744 | 83.503 | 2.427 |
| DA.28004 | Phân tích độ trương nở sau khi bão hòa nước | - | 132.192 | 2.109 | 66.377 |
| DA.28005 | Phân tích cường độ chịu nén | - | 13.103 | 153.931 | 3.163 |
| DA.28006 | Phân tích hệ số ổn định nước và ổn định nhiệt | - | 61.049 | 55.668 | 56.880 |
| DA.28007 | Phân tích độ ổn định, chỉ số dẻo, độ cứng quy ước | - | 34.743 | 387.570 | 71.332 |
| DA.28008 | Phân tích hàm lượng Bitum trong bê tông nhựa | - | 63.123 | 323.889 | 47.087 |
| DA.28009 | Phân tích thành phần cốt liệu của hỗn hợp bê tông nhựa sau khi chiết | - | 3.873 | 217.191 | 472 |
| DA.28010 | Phân tích độ sâu vệt hằn bánh xe | - | 120.871 | 1.332.998 | 845.125 |

Ghi chú: Thí nghiệm độ sâu vệt hằn bánh xe dùng cho thí nghiệm xác định chiều sâu vệt hằn bánh xe trong môi trường không khí (mức độ vệt hằn bánh xe) theo Quyết định số 1617/QĐ-BGTVT ngày 29/4/2014 của Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy định kỹ thuật về phương pháp thử độ sâu vệt hằn bánh xe của bê tông nhựa xác định bằng thiết bị Wheeltracking đối với mẫu thí nghiệm lấy tại hiện trường.

DA.29000 THÍ NGHIỆM CƠ LÝ VẬT LIỆU BỘT KHOÁNG TRONG BÊ TÔNG NHỰA

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mẫu, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;

- In ấn, kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính: đồng/chỉ tiêu

| Mã hiệu | Công tác thí nghiệm | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Thí nghiệm cơ lý vật liệu bột khoáng trong bê tông nhựa |  |  |  |  |
| DA.29001 | Thí nghiệm thành phần hạt bột khoáng | chỉ tiêu | 10.277 | 531.380 | 16.500 |
| DA.29002 | Thí nghiệm hàm lượng mất khi nung | - | 32.559 | 129.260 | 34.555 |
| DA.29003 | Thí nghiệm hàm lượng nước | - | 16.958 | 793.485 | 16.271 |
| DA.29004 | Thí nghiệm khối lượng riêng của bột khoáng chất | - | 54.291 | 140.225 | 50.560 |
| DA.29005 | Thí nghiệm khối lượng riêng của hỗn hợp bột khoáng chất và nhựa đường | - | 99.896 | 210.443 | 93.030 |
| DA.29006 | Thí nghiệm khối lượng thể tích và độ rỗng dư của hỗn hợp bột khoáng và nhựa đường | - | 156.149 | 239.964 | 93.030 |
| DA.29007 | Thí nghiệm độ trương nở của hỗn hợp bột khoáng và nhựa đường | - | 71.770 | 405.915 | 66.865 |
| DA.29008 | Thí nghiệm chỉ số về hàm lượng nhựa và bột khoáng | - | 3.779 | 177.127 | 5.503 |

DA.30000 THÍ NGHIỆM BÊ TÔNG NHỰA TÁI CHẾ

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mẫu, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;

- In ấn, kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính: đồng/chỉ tiêu

| Mã hiệu | Công tác thí nghiệm | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Thí nghiệm bê tông nhựa tái chế, |  |  |  |  |
| DA.30001 | Thí nghiệm đầm xoay | chỉ tiêu | 2.623 | 198.213 | 10.438 |
| DA.30002 | Thí nghiệm Hveem | - | 511 | 95.100 | 7.203 |
| DA.30003 | Thí nghiệm cường độ ép chẻ | - | 14.817 | 158.149 | 29.910 |

DA.31000 THÍ NGHIỆM TÍNH NĂNG CƠ LÝ MÀNG SƠN

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mẫu, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;

- In ấn, kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính: đồng/chỉ tiêu

| Mã hiệu | Công tác thí nghiệm | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Thí nghiệm tính năng cơ lý màng sơn, |  |  |  |  |
| DA.31001 | Độ bền va đập | chỉ tiêu | 9.240 | 184.507 | 1.332 |
| DA.31002 | Độ bền va uốn | - | 9.240 | 147.606 | 10.656 |
| DA.31003 | Độ bám dính | - | 10.290 | 147.606 |  |
| DA.31004 | Độ nhớt | - | 6.090 | 184.507 | 7.789 |
| DA.31005 | Độ bền trong bazơ | - | 36.225 | 295.211 |  |
| DA.31006 | Thời gian khô | - | 15.656 | 230.686 | 19.082 |
| DA.31007 | Độ phủ màng sơn | chỉ tiêu | 6.090 | 184.507 | 3.742 |
| DA.31008 | Độ bền axít | - | 7.403 | 267.588 |  |
| DA.31009 | Độ mịn | - | 6.090 | 90.672 |  |
| DA.31010 | Hàm lượng chất không bay hơi | - | 39.218 | 101.426 | 20.402 |
| DA.31011 | Độ cứng của màng sơn | - | 18.270 | 184.507 | 59.358 |
| DA.31012 | Độ bóng của màng sơn | - | 18.270 | 181.133 |  |
| DA.31013 | Độ bền nước của màng sơn | - | 27.038 | 110.282 | 20.402 |
| DA.31014 | Độ rửa trôi của màng sơn | - | 6.090 | 200.322 | 14.816 |

DA.32000 THÍ NGHIỆM CHIỀU DÀY MÀNG SƠN TRÊN NỀN BÊ TÔNG, GỖ, THÉP VÀ TÔN

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ;

- Vệ sinh bề mặt cấu kiện đo, bôi mỡ lên điểm đo (nếu có), kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;

- In ấn, kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính: đồng/chỉ tiêu

| Mã hiệu | Công tác thí nghiệm | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DA.32001 | Thí nghiệm chiều dày màng sơn trên bê tông, gỗ, thép, tôn | chỉ tiêu | 16.878 | 29.732 | 11.782 |

DA.33000  THÍ NGHIỆM ĐẤT GIA CỐ BẰNG CHẤT KẾT DÍNH

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mẫu, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;

- In ấn, kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính : đồng/chỉ tiêu

| Mã hiệu | Công tác thí nghiệm | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Thí nghiệm đất gia cố bằng chất kết dính, |  |  |  |  |
| DA.33001 | Xác định cường độ kháng ép | chỉ tiêu | 4.282 | 240.386 | 16.409 |
| DA.33002 | Xác định modun đàn hồi | - |  | 312.502 | 2.314 |
| DA.33003 | Xác định độ ổn định với nhiệt và nước |  | 5.121 | 409.922 | 6.145 |

DA.34000  THÍ NGHIỆM KÉO THÉP TRÒN, THÉP DẸT, CƯỜNG ĐỘ, ĐỘ DÃN DÀI

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mẫu, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;

- In ấn, kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính : đồng/chỉ tiêu

| Mã hiệu | Công tác thí nghiệm | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Thí nghiệm kéo thép tròn, thép dẹt, cường độ, độ dãn dài |  |  |  |  |
| DA.34001 | Thép tròn ø6-10, thép dẹt có thiết diện So ≤ 100mm2 | chỉ tiêu | 1.668 | 63.260 | 1.680 |
| DA.34002 | Thép tròn ø12-18, thép dẹt có thiết diện 100 < So ≤ 250mm2 | - | 1.900 | 63.260 | 2.016 |
| DA.34003 | Thép tròn ø20-25, thép dẹt có thiết diện 250 < So ≤ 500mm2 | - | 1.999 | 63.260 | 2.142 |
| DA.34004 | Thép tròn ø28-32, thép dẹt có thiết diện 500 < So ≤ 800mm2 | - | 2.396 | 84.346 | 2.731 |
| DA.34005 | Thép tròn ø36-45, thép dẹt có thiết diện So > 800mm2 | - | 2.512 | 84.346 | 2.899 |

DA.35000  THÍ NGHIỆM KÉO MỐI HÀN THÉP TRÒN, MỐI HÀN THÉP DẸT, ĐỘ BỀN MỐI HÀN

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mẫu, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;

- In ấn, kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính : đồng/chỉ tiêu

| Mã hiệu | Công tác thí nghiệm | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Thí nghiệm kéo mối hàn thép tròn, mối hàn thép dẹt, độ bền mối hàn |  |  |  |  |
| DA.35001 | Thép tròn ø6-10, thép dẹt có thiết diện So ≤ 100mm2 | chỉ tiêu | 1.668 | 63.260 | 1.680 |
| DA.35002 | Thép tròn ø12-18, thép dẹt có thiết diện 100 < So ≤ 250mm2 | - | 1.900 | 63.260 | 2.016 |
| DA.35003 | Thép tròn ø20-25, thép dẹt có thiết diện 250 < So ≤ 500mm2 | - | 1.999 | 63.260 | 2.142 |
| DA.35004 | Thép tròn ø28-32, thép dẹt có thiết diện 500 < So ≤ 800mm2 | - | 2.363 | 84.346 | 2.689 |

DA.36000  THÍ NGHIỆM UỐN THÉP TRÒN, THÉP DẸT, MỐI HÀN THÉP TRÒN, MỐI HÀN THÉP DẸT, GÓC UỐN

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mẫu, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;

- In ấn, kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính: đồng/chỉ tiêu

| Mã hiệu | Công tác thí nghiệm | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Thí nghiệm uốn thép tròn, dẹt, mối hàn thép tròn, dẹt, góc uốn |  |  |  |  |
| DA.36001 | Thép tròn hoặc mối hàn thép tròn có ø6-10, thép dẹt hoặc mối hàn thép dẹt có bề dày h ≤ 6mm | chỉ tiêu | 1.668 | 63.260 | 1.680 |
| DA.36002 | Thép tròn hoặc mối hàn thép tròn có ø12-18, thép dẹt hoặc mối hàn thép dẹt có bề dày h ≤ 10mm | - | 1.784 | 63.260 | 1.848 |
| DA.36003 | Thép tròn hoặc mối hàn thép tròn có ø20-25, thép dẹt hoặc mối hàn thép dẹt có bề dày h ≤ 16mm | - | 1.900 | 63.260 | 2.016 |
| DA.36004 | Thép tròn hoặc mối hàn thép tròn có ø28-32, thép dẹt hoặc mối hàn thép dẹt có bề dày h ≤ 20mm | - | 2.148 | 84.346 | 2.353 |
| DA.36005 | Thép tròn hoặc mối hàn thép tròn có ø36-45, thép dẹt hoặc mối hàn thép dẹt có bề dày h > 20mm | - | 2.876 | 84.346 | 3.403 |

DA.37000  THÍ NGHIỆM NÉN THÉP ỐNG CÓ MỐI HÀN ĐỘ BỀN UỐN

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mẫu, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;

- In ấn, kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính : đồng/chỉ tiêu

| Mã hiệu | Công tác thí nghiệm | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Thí nghiệm nén thép ống có mối hàn độ bền uốn |  |  |  |  |
| DA.37001 | Ống hàn có đường kính ngoài Dng ≤ 50mm | chỉ tiêu | 1.999 | 63.260 | 2.142 |
| DA.37002 | Ống hàn có đường kính ngoài 50 < Dng ≤ 100mm | - | 2.264 | 63.260 | 2.521 |
| DA.37003 | Ống hàn có đường kính ngoài 100 < Dng ≤ 150mm | - | 2.545 | 63.260 | 2.941 |
| DA.37004 | Ống hàn có đường kính ngoài 150 < Dng ≤ 200mm | - | 2.694 | 84.346 | 3.151 |
| DA.37005 | Ống hàn có đường kính ngoài Dng > 200mm | - | 2.876 | 84.346 | 3.403 |

DA.38000  THÍ NGHIỆM KÉO THÉP ỐNG NGUYÊN VÀ THÉP ỐNG CÓ MỐI HÀN

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mẫu, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;

- In ấn, kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính : đồng/chỉ tiêu

| Mã hiệu | Công tác thí nghiệm | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Thí nghiệm kéo thép ống nguyên và thép ống có mối hàn |  |  |  |  |
| DA.38001 | Ống có thiết diện So ≤ 100mm2 | chỉ tiêu | 1.668 | 63.260 | 1.680 |
| DA.38002 | Ống có thiết diện 100 < So ≤ 200mm2 | - | 1.784 | 63.260 | 1.848 |
| DA.38003 | Ống có thiết diện 250 < So ≤ 500mm2 | - | 1.900 | 63.260 | 2.016 |
| DA.38004 | Ống có thiết diện 500 < Fo ≤ 800mm2 | - | 2.148 | 84.346 | 2.353 |
| DA.38005 | Ống có thiết diện So > 800mm2 | - | 2.330 | 84.346 | 2.647 |

DA.39000  THÍ NGHIỆM MÔ ĐUN ĐÀN HỒI THÉP TRÒN, THÉP DẸT

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mẫu, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;

- In ấn, kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính : đồng/chỉ tiêu

| Mã hiệu | Công tác thí nghiệm | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Thí nghiệm mô đun đàn hồi thép tròn, thép dẹt |  |  |  |  |
| DA.39001 | Cốt thép ø6-12 hoặc thép dẹt có thiết diện So ≤ 100mm2 | chỉ tiêu | 5.752 | 63.260 | 6.847 |
| DA.39002 | Cốt thép ø12-18 hoặc thép dẹt có thiết diện 100 < So ≤ 250mm2 | - | 6.844 | 63.260 | 8.402 |
| DA.39003 | Cốt thép ø20-25 hoặc thép dẹt có thiết diện 250 < So ≤ 500mm2 | - | 7.936 | 63.260 | 9.998 |
| DA.39004 | Cốt thép ø28-32 hoặc thép dẹt có thiết diện 500 < So ≤ 800mm2 | - | 10.696 | 84.346 | 13.233 |
| DA.39005 | Cốt thép ø36-45 hoặc thép dẹt có thiết diện So > 1000mm2 | - | 12.383 | 84.346 | 15.669 |

DA.40000  THÍ NGHIỆM KÉO CÁP DỰ ỨNG LỰC

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mẫu, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;

- In ấn, kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính : đồng/chỉ tiêu

| Mã hiệu | Công tác thí nghiệm | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DA.40001 | Thí nghiệm kéo cáp dự ứng lực | chỉ tiêu | 87.780 | 561.067 | 24.144 |

DA.41000  THÍ NGHIỆM PHÁ HỦY BU LÔNG

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mẫu, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;

- In ấn, kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính : đồng/chỉ tiêu

| Mã hiệu | Công tác thí nghiệm | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DA.41001 | Thí nghiệm phá hủy bu lông | chỉ tiêu | 4.198 | 46.179 | 3.529 |

DA.42000  THÍ NGHIỆM NHỔ BU LÔNG TẠI HIỆN TRƯỜNG

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mẫu, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;

- In ấn, kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính : đồng/chỉ tiêu

| Mã hiệu | Công tác thí nghiệm | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DA.42001 | Thí nghiệm nhổ bu lông tại hiện trường | chỉ tiêu | 16.942 | 369.014 | 18.804 |

DA.43000  THÍ NGHIỆM CỬA SỔ VÀ CỬA ĐI BẰNG GỖ, BẰNG KIM LOẠI, BẰNG NHỰA

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mẫu, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;

- In ấn, kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính : đồng/chỉ tiêu

| Mã hiệu | Công tác thí nghiệm | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Thí nghiệm cửa sổ và cửa đi bằng gỗ, bằng kim loại, bằng nhựa |  |  |  |  |
| DA.43001 | Độ lọt khí | chỉ tiêu | 29.151 | 105.433 | 508 |
| DA.43002 | Độ kín nước | - | 13.442 | 105.433 | 779 |
| DA.43003 | Độ bền áp lực gió | - | 647 | 54.825 | 652 |
| DA.43004 | Cơ lý | - | 47.109 | 210.865 | 3.798 |
| DA.43005 | Già hóa nhiệt | - | 62.674 | 210.865 | 52.242 |

DA.44000  THÍ NGHIỆM ỐNG VÀ PHỤ TÙNG BẰNG GANG

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mẫu, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;

- In ấn, kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính : đồng/chỉ tiêu

| Mã hiệu | Công tác thí nghiệm | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Thí nghiệm ống và phụ tùng bằng gang, |  |  |  |  |
| DA.44001 | Sức bền nén, nén dẹt ống | chỉ tiêu | 379.504 | 210.865 | 116.581 |
| DA.44002 | Độ đồng nhất vật liệu đúc | - | 6.618 | 105.433 | 38.955 |
| DA.44003 | Độ cứng | - | 1.241 | 105.433 | 3.363 |
| DA.44004 | Kích thước tương quan hình học | - |  | 26.358 |  |

DA.45000  THÍ NGHIỆM VẢI ĐỊA KỸ THUẬT

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mẫu, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;

- In ấn, kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính : đồng/chỉ tiêu

| Mã hiệu | Công tác thí nghiệm | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Thí nghiệm vải địa kỹ thuật, |  |  |  |  |
| DA.45001 | Độ dày danh định | chỉ tiêu |  | 65.368 | 11.407 |
| DA.45002 | Khối lượng đơn vị thể tích | - |  | 39.432 | 936 |
| DA.45003 | Cường độ chịu kéo | - | 7.192 | 131.791 | 17.110 |
| DA.45004 | Cường độ kháng xuyên CBR | - | 6.783 | 131.791 | 14.258 |
| DA.45005 | Độ dẫn nước | - | 2.129 | 396.426 | 14.816 |
| DA.45006 | Lực xuyên thủng CBR | - | 2.095 | 421.730 | 20.727 |
| DA.45007 | Lực kháng rơi côn | - | 15.328 | 316.298 | 21.153 |
| DA.45008 | Độ thấm xuyên | - | 1.362 | 843.460 | 14.347 |
| DA.45009 | Cường độ chịu kéo/nén và độ giãn dài | - | 15.669 | 653.682 | 22.454 |
| DA.45010 | Độ xé rách hình thang | - | 15.669 | 632.595 | 22.454 |
| DA.45011 | Kích thước lỗ | _ | 21.125 | 421.730 | 18.572 |
| DA.45012 | Bề dày | - | 13.897 | 210.865 | 13.618 |
| DA.45013 | Trọng lượng | - | 13.897 | 210.865 | 10.062 |
| DA.45014 | Độ kháng bục | - | 15.600 | 316.298 | 15.260 |
| DA.45015 | Độ dẫn nước | - | 1.118 | 864.547 | 30.747 |
| DA.45016 | Độ hư hỏng (chiếu UV) | “ | 2.301.237 | 13.284.495 | 763.740 |

DA.46000  THÍ NGHIỆM VẬT LIỆU NHÔM, HỢP KIM ĐỊNH HÌNH

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mẫu, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;

- In ấn, kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính : đồng/chỉ tiêu

| Mã hiệu | Công tác thí nghiệm | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Thí nghiệm vật liệu nhôm, hợp kim định hình, |  |  |  |  |
| DA.46001 | Thành phần hóa | chỉ tiêu | 6.618 | 105.433 | 20.785 |
| DA.46002 | Cơ tính | - | 61.642 | 210.865 | 39.185 |
| DA.46003 | Độ cứng | - | 1.241 | 52.716 | 1.682 |
| DA.46004 | Khả năng chịu uốn | - | 17.482 | 105.433 | 2.681 |
| DA.46005 | Kích thước tương quan hình học | - |  | 52.716 | 673 |

DA.47000  THÍ NGHIỆM THẠCH CAO VÀ TẤM THẠCH CAO

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mẫu, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;

- In ấn, kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính : đồng/chỉ tiêu

| Mã hiệu | Công tác thí nghiệm | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Thí nghiệm thạch cao, |  |  |  |  |
| DA.47001 | Hàm lượng mất khi nung | chỉ tiêu | 24.405 | 45.125 | 18.377 |
| DA.47002 | Hàm lượng CaO | - | 4.070 | 156.040 | 785 |
| DA.47003 | Hàm lượng SO3 | - | 11.780 | 133.267 | 7.351 |
| DA.47004 | Độ cứng gờ, cạnh, lõi | - | 42.578 | 316.298 | 21.643 |
| DA.47005 | Độ bền uốn ngang tấm, dọc tấm | - | 42.578 | 295.211 | 21.643 |
| DA.47006 | Độ kháng nhổ đinh | - | 42.578 | 263.581 | 21.643 |
| DA.47007 | Kích thước, độ sâu gờ vuốt thon, độ vuông góc | - |  | 105.433 |  |
| DA.47008 | Độ hút nước | - | 4.725 | 210.865 | 3.742 |
| DA.47009 | Độ hấp thụ nước bề mặt | - | 945 | 210.865 | 3.742 |
| DA.47010 | Độ biến dạng ẩm | - | 85.155 | 1.370.623 | 45.209 |

DA.48000  THÍ NGHIỆM PHÂN TÍCH THAN

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mẫu, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;

- In ấn, kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính : đồng/chỉ tiêu

| Mã hiệu | Công tác thí nghiệm | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Phân tích than |  |  |  |  |
| DA.48001 | Phân tích độ ẩm của than | chỉ tiêu | 16.383 | 77.598 | 13.635 |
| DA.48002 | Phân tích hàm lượng tro của than | - | 5.292 | 161.523 | 2.341 |
| DA.48003 | Phân tích hàm lượng chất bốc của than | - | 1.431 | 147.184 | 9.735 |
| DA.48004 | Phân tích trị số tỏa nhiệt toàn phần của than | - | 80.850 | 295.211 | 15.198 |
| DA.48005 | Phân tích cỡ hạt của than | - | 6.778 | 203.696 | 7.089 |
| DA.48006 | Phân tích tổng số lưu huỳnh của than | - | 17.178 | 210.654 | 12.121 |

DA.49000  THÍ NGHIỆM ĐO HỆ SỐ DẪN NHIỆT, CÁCH ÂM CỦA VẬT LIỆU XÂY DỰNG

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mẫu, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;

- In ấn, kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính : đồng/chỉ tiêu

| Mã hiệu | Công tác thí nghiệm | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Thí nghiệm hệ số dẫn nhiệt, cách âm của vật liệu xây dựng |  |  |  |  |
| DA.49001 | Thí nghiệm hệ số dẫn nhiệt ở nhiệt độ không khí (đo mẫu chuẩn để chỉnh máy) | chỉ tiêu | 229.493 | 395.372 | 223.654 |
| DA.49002 | Thí nghiệm hệ số dẫn nhiệt cho một mẫu con ở nhiệt độ không khí | - | 4.087 | 375.551 | 28.634 |
| DA.49003 | Thí nghiệm hệ số dẫn nhiệt ở nhiệt độ cao (đo mẫu chuẩn để chỉnh máy) | - | 344.248 | 593.058 | 335.470 |
| DA.49004 | Thí nghiệm hệ số dẫn nhiệt cho một mẫu con ở nhiệt độ cao | - | 6.131 | 563.431 | 42.950 |
| DA.49005 | Thí nghiệm hệ số dẫn nhiệt vật liệu rời ở nhiệt độ không khí | - | 2.044 | 177.970 | 14.317 |
| DA.49006 | Thí nghiệm đo hệ số cách âm vật liệu | - | 157.500 | 474.446 | 2.060 |

Ghi chú: Đơn giá của một mẫu thí nghiệm nói trên gồm đơn giá đo mẫu chuẩn và đơn giá đo mẫu con, trường hợp có nhiều mẫu con cùng đo một đợt thì chi phí của đợt thí nghiệm gồm đơn giá đo một mẫu chuẩn cộng đơn giá đo các mẫu con.

DA.50000  THÍ NGHIỆM BENTONITE

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mẫu, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;

- In ấn, kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính : đồng/chỉ tiêu

| Mã hiệu | Công tác thí nghiệm | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Thí nghiệm bentonite, |  |  |  |  |
| DA.50001 | Thí nghiệm độ nhớt | chỉ tiêu |  | 240.386 |  |
| DA.50002 | Thí nghiệm xác định khối lượng riêng | - |  | 160.257 | 3.967 |
| DA.50003 | Thí nghiệm xác định độ pH | - |  | 113.867 | 2.620 |
| DA.50004 | Thí nghiệm xác định hàm lượng cát | - |  | 110.072 | 25.176 |

Chương II

THÍ NGHIỆM CẤU KIỆN, KẾT CẤU VÀ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

DB.01000  THÍ NGHIỆM KIỂM TRA MỐI HÀN BẰNG SÓNG SIÊU ÂM

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mẫu, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;

- In ấn, kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính : đồng/chỉ tiêu

| Mã hiệu | Công tác thí nghiệm | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DB.01001 | Kiểm tra mối hàn bằng sóng siêu âm | chỉ tiêu | 10.416 | 177.127 | 57.886 |

DB.02000  THÍ NGHIỆM CHẤT LƯỢNG KIM LOẠI BẰNG QUANG PHỔ

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mẫu, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;

- In ấn, kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính : đồng/chỉ tiêu

| Mã hiệu | Công tác thí nghiệm | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DB.02001 | Phân tích chất lượng kim loại bằng quang phổ | chỉ tiêu | 52.098 | 474.446 | 1.734.834 |

DB.03000  THÍ NGHIỆM SIÊU ÂM CHIỀU DÀY KIM LOẠI

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mẫu, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;

- In ấn, kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính : đồng/chỉ tiêu

| Mã hiệu | Công tác thí nghiệm | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DB.03001 | Siêu âm chiều dày kim loại | chỉ tiêu | 16.543 | 73.803 | 15.188 |

DB.04000  THÍ NGHIỆM ĐO TỐC ĐỘ ĂN MÒN CỦA CỐT THÉP TRONG BÊ TÔNG BẰNG MÁY ĐO ĐIỆN HÓA

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mẫu, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;

- In ấn, kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính : đồng/chỉ tiêu

| Mã hiệu | Công tác thí nghiệm | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DB.04001 | Thí nghiệm đo tốc độ ăn mòn của cốt thép trong bê tông bằng máy đo điện hóa | chỉ tiêu | 89.931 | 328.437 | 161.684 |
| DB.04002 | Thí nghiệm ăn mòn cốt thép trong bê tông tại hiện trường bằng phương pháp đo điện thế | - | 88.540 | 64.525 | 40.918 |

DB.05000  KHOAN LẤY MẪU KIỂM TRA TIẾP XÚC MŨI CỌC

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ;

- Kiểm tra dụng cụ, thiết bị khoan trước khi tiến hành khoan;

- Lắp đặt và tháo dỡ dụng cụ, thiết bị khoan;

- Khoan thuần túy, lấy mẫu thí nghiệm và mẫu lưu;

- Mô tả trong quá trình khoan;

- Chỉnh lý tài liệu, kiểm tra chất lượng sản phẩm, nghiệm thu bàn giao.

Đơn vị tính : đồng/md khoan

| Mã hiệu | Công tác thí nghiệm | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DB.05001 | Thí nghiệm khoan lấy mẫu kiểm tra tiếp xúc mũi cọc | md khoan | 114.370 | 1.686.920 | 801.938 |

Ghi chú:

1. Khi khoan các cọc dưới nước thì chi phí nhân công, máy thi công được nhân với hệ số K = 1,2

2. Những công việc chưa tính trong đơn giá: Công tác vận chuyển thiết bị đến và đi khỏi công trường; công tác trung chuyển thiết bị giữa các cọc thí nghiệm trong công trình; lắp đặt và tháo dỡ sàn công tác; làm đường cho máy móc thiết bị hoạt động; giàn giáo phục vụ thi công; công tác gia công mẫu và thí nghiệm mẫu;

3. Công tác thí nghiệm mẫu áp dụng đơn giá DA.10000.

DB.06000  THÍ NGHIỆM ĐỘ BỀN PANEN HỘP TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mẫu, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;

- In ấn, kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính : đồng/chỉ tiêu

| Mã hiệu | Công tác thí nghiệm | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DB.06001 | Thí nghiệm độ bền panen hộp trong phòng thí nghiệm | chỉ tiêu | 282.540 | 7.232.670 | 830.990 |

Ghi chú: Mỗi thí nghiệm phải tiến hành trên 3 panen. Đơn giá thí nghiệm nói trên để xác định chỉ tiêu độ bền (định mức cơ sở), sau đó cứ thêm một chỉ tiêu (độ nứt, độ biến dạng) thì được tính thêm 0,5 lần đơn giá cơ sở.

DB.07000  THÍ NGHIỆM KIỂM TRA CƯỜNG ĐỘ BÊ TÔNG CỦA CẤU KIỆN BÊ TÔNG VÀ BÊ TÔNG CỐT THÉP TẠI HIỆN TRƯỜNG

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ, khảo sát hiện trường;

- Chuẩn bị mặt bằng, chuẩn bị vị trí bề mặt cấu kiện kiểm tra, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;

- In ấn, kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính : đồng/chỉ tiêu

| Mã hiệu | Công tác thí nghiệm | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DB.07001 | Kiểm tra cường độ bê tông bằng súng thử loại bật nảy cho một cấu kiện riêng rẽ bằng BTCT | chỉ tiêu | 81.531 | 295.211 | 10.292 |
| DB.07002 | Kiểm tra cường độ bê tông bằng máy siêu âm cho một cấu kiện bằng BTCT | chỉ tiêu | 86.781 | 421.730 | 53.211 |
| DB.07003 | Kiểm tra cường độ bê tông bằng phương pháp kết hợp siêu âm + súng bật nảy cho một cấu kiện BTCT | chỉ tiêu | 187.213 | 632.595 | 63.504 |

Ghi chú: Đơn giá chưa tính hao phí tạo lập hiện trường thí nghiệm (như giàn giáo, điều kiện khó khăn ...). cấu kiện thí nghiệm là dầm, cột hoặc tấm có chiều dài < 6 m.

DB.08000  THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH CƯỜNG ĐỘ BÊ TÔNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP KHOAN LẤY MẪU

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ, khảo sát hiện trường;

- Chuẩn bị mặt bằng khoan; dò sơ bộ tìm vị trí cốt thép. Định vị thiết bị vào vị trí cần khoan, kiểm tra thiết bị khoan trước khi khoan;

- Tiến hành khoan lấy mẫu theo quy trình;

- Gia công cắt thẳng đầu mẫu, capping 2 bề mặt mẫu, lấp lỗ khoan bằng vữa không co;

- Chuẩn bị mẫu, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;

- In ấn, kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính : đồng/chỉ tiêu

| Mã hiệu | Công tác thí nghiệm | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DB.08001 | Thí nghiệm xác định cường độ bê tông bằng phương pháp khoan lấy mẫu | chỉ tiêu | 95.636 | 917.263 | 57.445 |

Ghi chú:

- Khoan lấy mẫu bê tông đường kính nhỏ hơn 100mm, chiều cao tối thiểu 150mm.

- Đơn giá chưa bao gồm công tác lắp dựng dàn giáo tại hiện trường (nếu có).

DB.09000  THÍ NGHIỆM KIỂM TRA CHIỀU DÀY LỚP BÊ TÔNG BẢO VỆ VÀ ĐƯỜNG KÍNH CỐT THÉP

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ, khảo sát hiện trường;

- Chuẩn bị mặt bằng, chuẩn bị vị trí bề mặt cấu kiện kiểm tra, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành khoan lấy mẫu theo quy trình;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;

- In ấn, kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính : đồng/chỉ tiêu

| Mã hiệu | Công tác thí nghiệm | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DB.09001 | Thí nghiệm xác định chiều dày lớp bê tông bảo vệ cốt thép tại hiện trường cho một dầm hoặc một cột BTCT | chỉ tiêu |  | 421.730 | 58.785 |
| DB.09002 | Thí nghiệm xác định đường kính cốt thép nằm trong cấu kiện BTCT tại hiện trường (dầm hoặc cột BTCT) | - |  | 527.163 | 79.301 |

Ghi chú: Đơn giá chưa tính chi phí vận chuyển, thiết bị máy móc đến hiện trường và chưa tính đến chi phí tạo lập hiện trường thí nghiệm.

DB.10000  THÍ NGHIỆM MỨC ĐỘ THẤM ION CLˉ VÀ XÁC ĐỊNH HỆ SỐ KHUẾCH TÁN CỦA ION CLˉ VÀO TRONG BÊ TÔNG

DB.10100  THÍ NGHIỆM MỨC ĐỘ THẤM ION CLˉ VÀ XÁC ĐỊNH HỆ SỐ

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mẫu, sơn chống thấm xung quanh mẫu đo, ngâm nước cất bão hòa mẫu trong 48 giờ;

- Kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình, đo mức độ thấm ion clo trong 6 giờ;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;

- In ấn, kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính : đồng/chỉ tiêu

| Mã hiệu | Công tác thí nghiệm | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DB.10101 | Thí nghiệm mức độ thấm ion Clˉ vào trong bê tông | chỉ tiêu | 219.809 | 184.507 | 167.015 |

DB.10200  THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH HỆ SỐ KHUẾCH TÁN CỦA ION CLˉ TRONG BÊ TÔNG

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mẫu, sơn chống thấm xung quanh mẫu đo, ngâm nước cất bão hòa mẫu trong 48 giờ;

- Kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình, đo mức độ thấm ion clo trong 720 giờ;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;

- In ấn, kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính : đồng/chỉ tiêu

| Mã hiệu | Công tác thí nghiệm | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DB.10201 | Thí nghiệm xác định hệ số khuếch tán ion CLˉ trong bê tông | chỉ tiêu | 177.122 | 461.373 | 378.433 |

DB.11000  THÍ NGHIỆM KHẢ NĂNG CHỐNG ĂN MÒN CỦA BÊ TÔNG CỐT THÉP BẰNG PHƯƠNG PHÁP GIA TỐC

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mẫu, đặt mẫu vào trong bình chứa dung dịch ngâm mẫu, để ổn định trong 24 giờ;

- Kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình, đo dòng ăn mòn liên tục 24 giờ một lần đến khi nứt mẫu

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;

- In ấn, kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính : đồng/chỉ tiêu

| Mã hiệu | Công tác thí nghiệm | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DB.11001 | Thí nghiệm khả năng chống ăn mòn của bê tông cốt thép bằng phương pháp gia tốc | chỉ tiêu | 166.412 | 1.107.041 | 620.692 |

DB.12000  THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH ĐỘ CHẶT NỀN ĐƯỜNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐẾM PHÓNG XẠ

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mặt bằng, chuẩn bị vị trí bề mặt nền đường kiểm tra;

- Kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;

- In ấn, kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính : đồng/chỉ tiêu

| Mã hiệu | Công tác thí nghiệm | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DB.12001 | Thí nghiệm độ chặt nền đường bằng phương pháp đếm phóng xạ | chi tiêu | 9.200 | 36.901 | 7.270 |

Ghi chú: Những công việc chưa tính vào đơn giá gồm: Thí nghiệm đầm chặt tiêu chuẩn xác định dung trọng khô lớn nhất và độ ẩm tối ưu.

DB.13000  THÍ NGHIỆM ĐO E ĐỘNG VÀ CHẬU VÕNG BẰNG THIẾT BỊ FWD

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mặt bằng, chuẩn bị vị trí bề mặt nền đường kiểm tra;

- Kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;

- In ấn, kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính : đồng/điểm

| Mã hiệu | Công tác thí nghiệm | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DB.13001 | Thí nghiệm đo E động và chậu võng bằng thiết bị FWD | điểm | 65.466 | 16.175 | 44.666 |

DB.14000  ĐỊNH CHUẨN THIẾT LẬP PHƯƠNG TRÌNH TƯƠNG QUAN THỰC NGHIỆM GIỮA IRI VÀ ĐỘ ĐO XÓC CỘNG DỒN

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mặt bằng, lựa chọn đoạn định chuẩn, khoảng cách, vận tốc, áp suất, tải trọng;

- Kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình (đo xác định giá trị IRI bằng thiết bị đo trực tiếp và giá trị VR của thiết bị đo kiểu phản ứng (Romdas) trên đoạn định chuẩn);

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;

- In ấn, kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính : đồng/chỉ tiêu

| Mã hiệu | Công tác thí nghiệm | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DB.14001 | Định chuẩn thiết lập phương trình tương quan thực nghiệm giữa IRI và độ đo xóc cộng dồn | chỉ tiêu | 985.887 | 757.627 | 647.122 |

DB.15000  THÍ NGHIỆM ĐO IRI BẰNG THIẾT BỊ PHẢN ỨNG (ROMDAS)

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mặt bằng, hiệu chỉnh khoảng cách, vận tốc, áp suất, tải trọng;

- Kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình (đo xác định giá trị (VR) và khoảng cách theo vận tốc định chuẩn trên 1 km);

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;

- In ấn, kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính : đồng/chỉ tiêu

| Mã hiệu | Công tác thí nghiệm | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DB.15001 | Thí nghiệm đo IRI bằng thiết bị phản ứng (Romdas) | chỉ tiêu | 145.601 | 30.305 | 18.974 |

DB.16000  THÍ NGHIỆM ĐẤT, ĐÁ BẰNG CHÙY XUYÊN ĐỘNG DCP

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mặt bằng, xác định vị trí thí nghiệm;

- Kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;

- In ấn, kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính : đồng/chỉ tiêu

| Mã hiệu | Công tác thí nghiệm | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Thí nghiệm đất, đá bằng chùy xuyên động DCP |  |  |  |  |
| DB.16001 | - Đất, đá cấp 1-3 | chỉ tiêu | 10.395 | 22.141 | 67 |
| DB.16002 | - Đất, đá cấp 4-6 | - | 14.280 | 22.141 | 67 |

DB.17000  THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH CƯỜNG ĐỘ VỮA TRÁT BẰNG SÚNG BẬT NẨY

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mặt bằng, xác định vị trí thí nghiệm;

- Kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;

- In ấn, kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính : đồng/chỉ tiêu

| Mã hiệu | Công tác thí nghiệm | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DB.17001 | Thí nghiệm xác định cường độ vữa trát bằng súng bật nẩy | chỉ tiêu | 19.500 | 31.630 | 847 |

Ghi chú: Đơn giá chưa tính đến các công tác vận chuyển thiết bị máy móc tới hiện trường, chưa tính tới các công việc tạo lập hiện trường thí nghiệm (dàn giáo, điều kiện khó khăn...).

DB.18000  THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH CƯỜNG ĐỘ GẠCH XÂY BẰNG SÚNG BẬT NẨY

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mặt bằng, xác định vị trí thí nghiệm;

- Kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;

- In ấn, kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính : đồng/chỉ tiêu

| Mã hiệu | Công tác thí nghiệm | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DB.18001 | Thí nghiệm xác định cường độ gạch xây bằng súng bật nẩy | chỉ tiêu | 19.500 | 42.173 | 847 |

Ghi chú: Đơn giá chưa tính tới các công việc tạo lập hiện trường thí nghiệm (dàn giáo, điều kiện khó khăn...).

DB.19000  THÍ NGHIỆM ỐNG CỐNG BÊ TÔNG CỐT THÉP ĐÚC SẴN

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ, khảo sát hiện trường;

- Chuẩn bị mặt bằng, lắp gối giá, đưa cấu kiện vào vị trí;

- Kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;

- In ấn, kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính : đồng/chỉ tiêu

| Mã hiệu | Công tác thí nghiệm | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Thí nghiệm ống cống bê tông cót thép đúc sẵn, đường kính |  |  |  |  |
| DB.19001 | - D ≤ 800mm | chỉ tiêu | 282.540 | 3.378.057 | 926.646 |
| DB.19002 | - 800mm < D ≤ 1500mm | - | 282.540 | 6.642.248 | 926.646 |
| DB.19003 | - D > 1500mm | - | 282.540 | 10.332.385 | 926.646 |
| DB.19004 | Độ thấm nước của ống cống BTCT | - | 270.002 | 316.298 | 74.072 |
| DB.19005 | Thử tải ống cống BTCT | - | 38.171 | 80.129 | 77.492 |

Ghi chú: Kết quả thí nghiệm ống cống bê tông cốt thép đúc sẵn ở trên để xác định độ bền, nứt và độ biến dạng.

DB.20000  THÍ NGHIỆM ĐO ĐIỆN TRỞ TẠI HIỆN TRƯỜNG

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ, khảo sát hiện trường;

- Chuẩn bị mặt bằng, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;

- In ấn, kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính : đồng/chỉ tiêu

| Mã hiệu | Công tác thí nghiệm | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DB.20001 | Thí nghiệm đo điện trở tại hiện trường | chỉ tiêu | 16.942 | 527.163 | 83.018 |

DB.21000  THÍ NGHIỆM KIỂM TRA SỨC CHỊU TẢI NẮP HỐ GA

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mặt bằng, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;

- In ấn, kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính : đồng/chỉ tiêu

| Mã hiệu | Công tác thí nghiệm | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DB.21001 | Thí nghiệm kiểm tra sức chịu tải nắp hố ga | chỉ tiêu | 2.178 | 80.129 | 12.372 |

DB.22000  CÔNG TÁC ĐO LÚN CÔNG TRÌNH

1. Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ, khảo sát hiện trường;

- Chuẩn bị dụng cụ, vật tư, trang thiết bị;

- Đo khống chế cao độ (dẫn cao độ giữa các mốc chuẩn);

- Dẫn cao độ từ mốc chuẩn vào các điểm trên công trình;

- Đo dẫn dài từ vị trí móng tới các điểm dựng mia;

- Bình sai, đánh giá độ chính xác, lưới khống chế, lưới đo lún, hoàn chỉnh tài liệu đo lún, làm báo cáo tổng kết;

- Kiểm nghiệm máy và các dụng cụ đo, bảo dưỡng thường kỳ cho mốc đo lún;

- Kiểm tra chất lượng sản phẩm, hoàn chỉnh hồ sơ, nghiệm thu và bàn giao.

2. Những công việc chưa tính vào đơn giá:

- Công tác dẫn mốc cao độ, tọa độ Nhà nước từ ngoài khu vực đo (phạm vi>300m).

Đơn vị tính : đồng/chu kỳ đo

| Mã hiệu | Công tác thí nghiệm | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Đo lún công trình, số điểm đo của một chu kỳ (n) |  |  |  |  |
| DB.22001 | - n < 10 | chu kỳ đo | 462.792 | 2.073.872 | 221.180 |
| DB.22002 | - 10 < n ≤ 15 | - | 693.792 | 3.076.326 | 275.696 |
| DB.22003 | - 15 < n ≤ 20 | - | 925.056 | 4.236.953 | 330.212 |
| DB.22004 | - 20 < n ≤ 25 | - | 1.156.056 | 5.400.285 | 384.728 |
| DB.22005 | - 25 < n ≤ 30 | - | 1.387.320 | 6.721.790 | 439.244 |
| DB.22006 | - 30 < n ≤ 35 | - | 1.618.320 | 7.885.122 | 493.760 |
| DB.22007 | - 35 < n ≤ 40 | - | 1.849.320 | 9.048.453 | 548.276 |
| DB.22008 | - 40 < n ≤ 45 | - | 2.080.320 | 10.211.785 | 602.792 |
| DB.22009 | - 45 < n ≤ 50 | - | 2.311.320 | 11.375.116 | 657.309 |

3. Khi đo lún ở địa hình khác cấp 3 và cấp hạng đo lún khác cấp III thì điều chỉnh với hệ số sau:

- Hệ số cấp địa hình

| Cấp địa hình | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hệ số | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 |

- Hệ số cấp hạng đo lún:

| Cấp hạng đo lún | III | II | I | Đặc biệt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hệ số | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 3 |

- Khi đo từ chu kỳ thứ 2 trở đi thì chi phí nhân công và máy được nhân tương ứng với số chu kỳ đo (không điều chỉnh chi phí vật liệu).

DB.23000  CÔNG TÁC ĐO ĐIỆN TRỞ NỐI ĐẤT HỆ THỐNG CHỐNG SÉT CÔNG TRÌNH

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ, khảo sát hiện trường;

- Chuẩn bị mặt bằng, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;

- In ấn, kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính : đồng/hệ thống

| Mã hiệu | Công tác thí nghiệm | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DB.23001 | Đo điện trở nối đất hệ thống chống sét công trình | hệ thống | 330 | 316.298 | 38.340 |

DB.24000  CÔNG TÁC ĐO ỨNG SUẤT DẦM

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ, khảo sát hiện trường;

- Chuẩn bị mặt bằng, đánh dấu vị trí đo ứng suất, đánh giấy ráp, đá mài làm phẳng bề mặt kết cấu, lau sạch bề mặt kết cấu bằng dung dịch axeton, dán phiến điện trở (Sensor);

- Kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình:

+ Kết nối dây đo với phiến điện trở và máy đo ứng suất, kiểm tra kết nối giữa các thiết bị;

+ Kiểm tra chế độ làm việc của các thiết bị bằng xe thử tải;

+ Cho xe ra khỏi cầu để đọc ghi và lưu số không tải;

+ Cho xe vào vị trí để đọc ghi và lưu số có tải;

+ Mỗi sơ đồ thử tải đo ít nhất 03 lần;

+ Tháo dỡ thiết bị; vệ sinh, thu dọn hiện trường;

- Tính toán, tổng hợp kết quả;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;

- In ấn, kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính : đồng/điểm đo

| Mã hiệu | Công tác thí nghiệm | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DB.24001 | Đo ứng suất dầm | điểm đo | 17.675 | 133.391 | 334.119 |

Ghi chú:

1. Đơn giá được xác định với điều kiện thực hiện đo cầu có kết cấu nhịp giản đơn và số lượng ≥ 30 điểm đo/mặt cắt. Khi thực hiện dưới 30 điểm đo/mặt cắt và đo ứng suất dầm cầu có kết cấu nhịp liên tục thì hao phí nhân công, máy thi công được điều chỉnh với hệ số k như sau:

- Trường hợp thực hiện từ 20 đến dưới 30 điểm đo/mặt cắt: k = 1,2

- Trường hợp thực hiện từ 10 đến dưới 20 điểm đo/mặt cắt: k = 1,5

- Trường hợp thực hiện từ < 10 điểm đo/mặt cắt: k = 2

- Trường hợp thực hiện đo cầu có kết cấu nhịp liên tục: k = 3

2. Đơn giá được xác định với điều kiện thực hiện đo bằng máy đo ứng suất điện tử. Trường hợp thực hiện đo bằng đồng hồ đo biến dạng thì chi phí máy đo ứng suất điện tử được thay bằng đồng hồ đo biến dạng và không tính chi phí vật liệu phiến điện trở (Sensor).

3. Trong đơn giá chưa bao gồm tải trọng thí nghiệm dùng để đo (hoạt tải và tải trọng đi kèm trên nó) và dàn giáo, ca nô... phục vụ công tác thí nghiệm (nếu có).

DB.25000  CÔNG TÁC ĐO ỨNG SUẤT BẢN MẶT CẦU

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ, khảo sát hiện trường;

- Chuẩn bị mặt bằng, đánh dấu vị trí đo ứng suất, đánh giấy ráp, đá mài làm phẳng bề mặt kết cấu, lau sạch bề mặt kết cấu bằng dung dịch axeton, dán phiến điện trở (Sensor);

- Kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình:

+ Kết nối dây đo với phiến điện trở và máy đo ứng suất, kiểm tra kết nối giữa các thiết bị;

+ Kiểm tra chế độ làm việc của các thiết bị bằng xe thử tải;

+ Cho xe ra khỏi cầu để đọc ghi và lưu số không tải;

+ Cho xe vào vị trí để đọc ghi và lưu số có tải;

+ Mỗi sơ đồ thử tải đo ít nhất 03 lần;

+ Tháo dỡ thiết bị; vệ sinh, thu dọn hiện trường;

- Tính toán, tổng hợp kết quả;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;

- In ấn, kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính : đồng/điểm đo

| Mã hiệu | Công tác thí nghiệm | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DB.25001 | Đo ứng suất bản mặt cầu | điểm đo | 18.436 | 139.717 | 350.378 |

Ghi chú:

1. Đơn giá được xác định với điều kiện thực hiện đo cầu có kết cấu nhịp giản đơn và số lượng ≥ 6 điểm đo/mặt cắt. Khi thực hiện dưới 6 điểm đo/mặt cắt và đo ứng suất dầm cầu có kết cấu nhịp liên tục thì chi phí nhân công, máy thi công được điều chỉnh với hệ số k như sau:

- Trường hợp thực hiện < 6 điểm đo / mặt cắt: k = 1,2

- Trường hợp thực hiện đo cầu có kết cấu nhịp liên tục: k = 1,5

2. Đơn giá được xác định với điều kiện thực hiện đo bằng máy đo ứng suất điện tử. Trường hợp thực hiện đo bằng đồng hồ đo biến dạng thì chi phí máy đo ứng suất điện tử được thay bằng đồng hồ đo biến dạng và không tính chi phí vật liệu phiến điện trở (Sensor).

3. Trong đơn giá chưa bao gồm tải trọng thí nghiệm dùng để đo (hoạt tải và tải trọng đi kèm trên nó) và dàn giáo, ca nô... phục vụ công tác thí nghiệm (nếu có).

DB.26000  XÁC ĐỊNH ĐỘ VÕNG TĨNH CỦA DẦM

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ, khảo sát hiện trường;

- Chuẩn bị mặt bằng, đánh dấu vị trí đo, đặt Mia tại các vị trí cần đo, đo cao độ đáy dầm tại các điểm đã đánh dấu;

- Kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;

- In ấn, kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính : đồng/điểm đo

| Mã hiệu | Công tác thí nghiệm | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DB.26001 | Xác định độ võng tĩnh của dầm | điểm đo | 6.024 | 6.921 | 175 |

Ghi chú:

1. Đơn giá được xác định với điều kiện thực hiện ≥ 30 điểm đo/nhịp. Khi thực hiện dưới 30 điểm đo/nhịp thì chi phí nhân công, máy thi công được điều chỉnh với hệ số k như sau:

- Trường hợp thực hiện từ 20 đến dưới 30 điểm đo/nhịp: k = 1,2

- Trường hợp thực hiện từ 10 đến dưới 20 điểm đo/nhịp: k = 1,5

- Trường hợp thực hiện từ < 10 điểm đo/nhịp: k = 1,8

2. Trong đơn giá chưa bao gồm dàn giáo, ca nô,... phục vụ công tác thí nghiệm (nếu có).

DB.27000  XÁC ĐỊNH ĐỘ VÕNG DO HOẠT TẢI ĐẶT TĨNH CỦA DẦM

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ, khảo sát hiện trường;

- Chuẩn bị mặt bằng, đánh dấu vị trí đo, đặt Mia tại các vị trí cần đo, đo cao độ đáy dầm tại các điểm đã đánh dấu;

- Kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình:

+ Kết nối dây đo với phiến điện trở và máy đo ứng suất, kiểm tra kết nối giữa các thiết bị;

+ Kiểm tra chế độ làm việc của các thiết bị bằng xe thử tải;

+ Cho xe ra khỏi cầu để đọc ghi và lưu số không tải;

+ Cho xe vào vị trí để đọc ghi và lưu số có tải;

+ Mỗi sơ đồ thử tải đo ít nhất 03 lần;

+ Tháo dỡ thiết bị; vệ sinh, thu dọn hiện trường;

- Tính toán, tổng hợp kết quả;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;

- In ấn, kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính : đồng/điểm đo

| Mã hiệu | Công tác thí nghiệm | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DB.27001 | Xác định độ võng do hoạt tải đặt tĩnh của dầm | điểm đo | 17.850 | 27.822 | 71.199 |

Ghi chú:

1. Đơn giá được xác định với điều kiện thực hiện đo cầu có kết cấu nhịp giản đơn và số lượng ≥ 10 điểm đo/mặt cắt. Khi thực hiện dưới 10 điểm đo/mặt cắt và khi xác định độ võng động của cầu có kết cấu nhịp liên tục thì chi phí nhân công, máy thi công được điều chỉnh với hệ số k như sau:

- Trường hợp thực hiện từ 5 đến dưới 10 điểm đo/mặt cắt: k = 1,5

- Trường hợp thực hiện từ < 5 điểm đo/mặt cắt: k = 2

- Trường hợp thực hiện đo cầu có kết cấu nhịp liên tục: k=3

2. Trong đơn giá chưa bao gồm tải trọng thí nghiệm dùng để đo (hoạt tải và tải trọng đi kèm trên nó) và dàn giáo, ca nô, ... phục vụ công tác thí nghiệm (nếu có).

DB.28000  CÔNG TÁC ĐO DAO ĐỘNG KẾT CẤU NHỊP CẦU

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ, khảo sát hiện trường;

- Chuẩn bị mặt bằng, đánh dấu vị trí đo dao động, làm sạch bề mặt kết cấu tại vị trí đo;

- Kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình: Cho xe chạy vào cầu với các cấp, tốc độ khác nhau (mỗi cấp, tốc độ chạy ít nhất 03 lần và dừng khi số liệu đo ổn định);

- Tính toán, tổng hợp kết quả;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;

- In ấn, kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính : đồng/điểm đo

| Mã hiệu | Công tác thí nghiệm | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DB.28001 | Đo dao động kết cấu nhịp cầu | điểm đo | 14.827 | 207.640 | 62.724 |

Ghi chú:

1. Đơn giá được xác định với điều kiện thực hiện đo cầu có kết cấu nhịp giản đơn. Trường hợp thực hiện đo cầu có kết cấu nhịp liên tục chi phí nhân công, máy thi công được điều chỉnh với hệ số k=1,2.

2. Trong đơn giá chưa bao gồm tải trọng thí nghiệm dùng để đo (hoạt tải và tải trọng đi kèm trên nó) và dàn giáo, ca nô,... phục vụ công tác thí nghiệm (nếu có).

DB.29000  CÔNG TÁC ĐO DAO ĐỘNG VÀ CHUYỂN VỊ MỐ, TRỤ CẦU

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ, khảo sát hiện trường;

- Chuẩn bị mặt bằng, đánh dấu vị trí đo dao động, làm sạch bề mặt kết cấu tại vị trí đo;

- Kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình: Cho xe chạy vào cầu với các cấp, tốc độ khác nhau (mỗi cấp, tốc độ chạy ít nhất 03 lần và dừng khi số liệu đo ổn định);

- Tính toán, tổng hợp kết quả;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;

- In ấn, kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính : đồng/điểm đo

| Mã hiệu | Công tác thí nghiệm | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DB.29001 | Đo dao động và chuyển vị mố, trụ cầu | điểm đo | 15.089 | 286.653 | 48.065 |

Ghi chú:

1. Đơn giá được xác định với điều kiện thực hiện đo cầu có kết cấu nhịp giản đơn. Trường hợp thực hiện đo cầu có kết cấu nhịp liên tục chi phí nhân công, máy thi công được điều chỉnh với hệ số k=1,2.

2. Trong đơn giá chưa bao gồm tải trọng thí nghiệm dùng để đo (hoạt tải và tải trọng đi kèm trên nó) và dàn giáo, ca nô,... phục vụ công tác thí nghiệm (nếu có).

DB.30000  THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH ĐỘ NHÁM MẶT ĐƯỜNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP RẮC CÁT

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mẫu, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;

- In ấn, kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính : đồng/mặt cắt ngang

| Mã hiệu | Công tác thí nghiệm | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DB.30001 | Thí nghiệm xác định độ nhám mặt đường bằng phương pháp rắc cát | mặt cắt ngang | 15 | 105.433 | 4.418 |

Chương III

CÔNG TÁC THÍ NGHIỆM TRONG PHÒNG PHỤC VỤ KHẢO SÁT XÂY DỰNG

DC.01000  THÍ NGHIỆM PHÂN TÍCH NƯỚC

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mẫu, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;

- In ấn, kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính : đồng/chỉ tiêu

| Mã hiệu | Công tác thí nghiệm | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Thí nghiệm phân tích nước, |  |  |  |  |
| DC.01001 | Độ pH | chỉ tiêu | 3.751 | 49.342 | 1.143 |
| DC.01002 | Tổng lượng muối hòa tan | - | 21.686 | 118.717 | 22.731 |
| DC.01003 | Hàm lượng SO2-4 | - | 18.053 | 150.347 | 23.470 |
| DC.01004 | Hàm lượng ion Clˉ | - | 42.443 | 102.902 | 6.179 |
| DC.01005 | Màu sắc, mùi vị | - | 17.716 | 94.889 | 18.180 |
| DC.01006 | Hàm lượng Clorua | - | 16.870 | 197.791 | 12.991 |
| DC.01007 | Hàm lượng Nitrit, Nitrat | - | 128.597 | 67.266 | 21.610 |
| DC.01008 | Hàm lượng amoniac | - | 6.165 | 133.478 | 775 |
| DC.01009 | Hàm lượng chì, đồng, kẽm, mangan, sắt và chất hữu cơ tự do khác | - | 233.411 | 616.780 | 3.462 |
| DC.01010 | Lượng cặn không tan |  | 8.139 | 130.525 | 7.813 |
| DC.01011 | Hàm lượng hữu cơ | - | 13.617 | 105.433 | 12.654 |

DC.02000  THÍ NGHIỆM CƠ LÝ HÓA CỦA ĐẤT TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mẫu, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;

- In ấn, kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính : đồng/chỉ tiêu

| Mã hiệu | Công tác thí nghiệm | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Thí nghiệm cơ lý hóa của đất trong phòng thí nghiệm, |  |  |  |  |
| DC.02001 | Khối lượng riêng | chỉ tiêu | 32.574 | 160.257 | 27.718 |
| DC.02002 | Độ ẩm, độ hút ẩm | - | 14.865 | 27.623 | 12.959 |
| DC.02003 | Giới hạn dẻo, giới hạn chảy | - | 14.919 | 57.988 | 13.423 |
| DC.02004 | Thành phần hạt | - | 15.863 | 88.563 | 15.556 |
| DC.02005 | Hàm lượng hữu cơ mất khi nung | - | 35.112 | 180.922 | 51.187 |
| DC.02006 | Sức chống cắt trên máy cắt phẳng | - | 198.199 | 21.087 | 631 |
| DC.02007 | Tính nén lún trong điều kiện không nở hông | - | 4.392 | 200.322 | 52.069 |
| DC.02008 | Độ chặt tiêu chuẩn | - | 28.766 | 316.298 | 17.296 |
| DC.02009 | Khối thể tích (dung trọng) | - | 201.658 | 17.924 | 4.433 |
| DC.02010 | Xác định góc nghỉ tự nhiên của đất rời | - |  | 52.716 | 1.947 |
| DC.02011 | Nén 1 trục trong điều kiện có nở hông | - | 5.248 | 240.386 | 62.493 |
| DC.02012 | Nén 3 trục trong điều kiện có nở hông | - | 16.641 | 1.291.548 | 531.676 |
| DC.02013 | Xác định sức chống cắt của đất bằng máy nén 3 trục theo sơ đồ UU |  | 22.761 | 1.845.069 | 758.640 |
| DC.02014 | Xác định sức chống cắt của đất bằng máy nén 3 trục theo sơ đồ CU |  | 43.190 | 3.690.138 | 1.517.206 |
| DC.02015 | Xác định sức chống cắt của đất bằng máy nén 3 trục theo sơ đồ CD | - | 84.048 | 7.380.275 | 3.040.910 |
| DC.02016 | Hàm lượng nhôm ôxít (Al2O3) | - | 36.564 | 64.525 | 1.401 |
| DC.02017 | Hàm lượng sắt III (Fe2O3) | - | 5.166 | 64.525 | 931 |
| DC.02018 | Hàm lượng ôxít canci (CaO) | - | 5.235 | 83.081 | 2.332 |
| DC.02019 | Hàm lượng ôxít Magie (MgO) | - | 6.736 | 83.081 | 1.862 |
| DC.02020 | Hàm lượng Silic Dioxit (SiO2) trong đất sét | - | 72.860 | 267.588 | 73.377 |

Ghi chú: Mã hiệu DC.02007 quy định cho nén chậm, nếu thí nghiệm chỉ tiêu này là nén nhanh hoặc nén cố kết thì chi phí được điều chỉnh nhân với hệ số sau:

+ Nén nhanh: K = 0,25;

+ Nén cố kết: K = 5,0.

DC.03000  THÍ NGHIỆM ĐỘ CO NGÓT VÀ TRƯƠNG NỞ MẪU ĐẤT

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mẫu, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;

- In ấn, kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính : đồng/chỉ tiêu

| Mã hiệu | Công tác thí nghiệm | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DC.03001 | Thí nghiệm độ co ngót và trương nở của mẫu đất | chỉ tiêu | 26.571 | 387.570 | 14.510 |

DC.04000  THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH HỆ SỐ THẤM CỦA MẪU ĐẤT; THÍ NGHIỆM NÉN SẬP MẪU ĐẤT

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mẫu, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;

- In ấn, kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính : đồng/chỉ tiêu

| Mã hiệu | Công tác thí nghiệm | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DC.04001 | Thí nghiệm xác định hệ số thấm của mẫu đất | chỉ tiêu | 12.182 | 138.327 | 10.585 |
| DC.04002 | Thí nghiệm nén sập mẫu đất | - | 5.810 | 119.982 | 6.105 |

DC.05000  THÍ NGHIỆM ĐẦM NÉN

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mẫu, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;

- In ấn, kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính : đồng/chỉ tiêu

| Mã hiệu | Công tác thí nghiệm | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Thí nghiệm đầm nén, |  |  |  |  |
| DC.05001 | - Đầm nén tiêu chuẩn PP I-A | chỉ tiêu | 4.240 | 261.473 | 8.773 |
| DC.05002 | - Đầm nén tiêu chuẩn PP I-D | - | 8.157 | 290.572 | 10.404 |
| DC.05003 | - Đầm nén cải tiến PP II-A | - | 5.116 | 275.179 | 9.039 |
| DC.05004 | - Đầm nén cải tiến PP II-D | - | 10.842 | 305.754 | 11.003 |

Ghi chú: Phương pháp thí nghiệm (I-A; I-D; II-A; II-D) theo Phụ lục A - Tiêu chuẩn 22 TCN 333-06.

DC.06000  THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH CHỈ SỐ CBR CỦA ĐẤT, ĐÁ DĂM (CALIFORNIA BEARING RATIO)

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mẫu, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;

- In ấn, kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính : đồng/chỉ tiêu

| Mã hiệu | Công tác thí nghiệm | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DC.06001 | Thí nghiệm xác định chỉ số CBR của đất, đá dăm (California Bearing Ratio) | chỉ tiêu | 43.727 | 4.428.165 | 77.287 |

DC.07000  THÍ NGHIỆM MẪU ĐẤT DĂM SẠN LỚN

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mẫu, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;

- In ấn, kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính : đồng/chỉ tiêu

| Mã hiệu | Công tác thí nghiệm | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DC.07001 | Thí nghiệm mẫu đất dăm sạn lớn | chỉ tiêu | 195.386 | 3.795.570 | 274.004 |

DC.08000  THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH CHỈ TIÊU CƠ LÝ CỦA MẪU ĐÁ

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mẫu, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;

- In ấn, kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính : đồng/chỉ tiêu

| Mã hiệu | Công tác thí nghiệm | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DC.08001 | Thí nghiệm xác định chỉ tiêu cơ lý của mẫu đá | chỉ tiêu | 46.704 | 1.412.796 | 245.791 |

DC.09000  THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH CẤU TRÚC VẬT LIỆU BẰNG KÍNH HIỂN VI ĐIỆN TỬ QUÉT

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mẫu, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;

- In ấn, kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính : đồng/chỉ tiêu

| Mã hiệu | Công tác thí nghiệm | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DC.09001 | Thí nghiệm xác định cấu trúc vật liệu bằng kính hiển vi điện tử quét | chỉ tiêu | 2.946 | 633.827 | 7.885.112 |

DC.10000  THÍ NGHIỆM PHÂN TÍCH KHOÁNG TRÊN MÁY VI NHIỆT

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mẫu, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;

- In ấn, kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính : đồng/chỉ tiêu

| Mã hiệu | Công tác thí nghiệm | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Thí nghiệm phân tích khoáng của vật liệu trên máy vi nhiệt: Chạy DTA,DTG ở nhiệt độ |  |  |  |  |
| DC.10001 | - > 1000°C | chỉ tiêu | 66.640 | 519.716 | 39.726 |
| DC.10002 | - < 1000°C | - | 47.406 | 481.590 | 27.808 |
| DC.10003 | Thí nghiệm thành phần hóa lý bằng Rơn ghen |  | 74.450 | 633.827 | 3.468.565 |

DC.11000  THÍ NGHIỆM PHÂN TÍCH MẪU CLO - TRONG NGUYÊN LIỆU LÀM XI MĂNG

Thành phần công việc:

- Nhận nhiệm vụ;

- Chuẩn bị mẫu, kiểm tra dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;

- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;

- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm;

- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm;

- In ấn, kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.

Đơn vị tính : đồng/chỉ tiêu

| Mã hiệu | Công tác thí nghiệm | Đơn vị | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DC.11001 | Thí nghiệm phân tích mẫu Clo trong nguyên liệu làm xi măng | chỉ tiêu | 184.833 | 676.010 | 118.136 |

MỤC LỤC

| Mã hiệu | Nội dung | Trang |
| --- | --- | --- |
|  | Thuyết minh và hướng dẫn sử dụng |  |
|  | Bảng giá vật liệu |  |
|  | Bảng đơn giá nhân công |  |
|  | Bảng giá ca máy và thiết bị thí nghiệm |  |
|  | Chương I: Thí nghiệm vật liệu |  |
| DA.01000 | Thí nghiệm xi măng |  |
| DA.02000 | Thí nghiệm cát |  |
| DA.03000 | Thí nghiệm đá dăm, sỏi |  |
| DA.04000 | Thí nghiệm mài mòn hóa chất của cốt liệu bê tông |  |
| DA.05100 | Thí nghiệm phản ứng kiềm của cốt liệu đá cát |  |
| DA.05200 | Thí nghiệm phản ứng alkali của cốt liệu đá cát bằng phương pháp thanh vữa |  |
| DA.06000 | Thí nghiệm phân tích thành phần hóa học vật liệu cát, đá, gạch |  |
| DA.07000 | Thiết kế mác bê tông |  |
| DA.08000 | Thiết kế mác vữa |  |
| DA.09000 | Xác định độ sụt hỗn hợp bê tông |  |
| DA.10000 | Ép mẫu bê tông, mẫu vữa |  |
| DA.11100 | Thí nghiệm bê tông nặng |  |
| DA.11200 | Thí nghiệm bê tông đầm lăn |  |
| DA.12000 | Thí nghiệm vôi xây dựng |  |
| DA.13000 | Thí nghiệm vữa xây dựng |  |
| DA.14000 | Thí nghiệm gạch xây đất sét nung |  |
| DA.15000 | Thí nghiệm gạch lát xi măng |  |
| DA.16000 | Thí nghiệm gạch chịu lửa |  |
| DA.17000 | Thí nghiệm ngói sét nung |  |
| DA.18000 | Thí nghiệm ngói xi măng cát |  |
| DA.19000 | Thí nghiệm gạch gốm ốp lát, gạch men, đá ốp lát tự nhiên và đá ốp lát nhân tạo trên cơ sở chất kết dính hữu cơ |  |
| DA.20000 | Thí nghiệm cơ lý gạch bê tông |  |
| DA.21000 | Thí nghiệm ngói fibro xi măng; Xi ca day |  |
| DA.22000 | Thí nghiệm sứ vệ sinh |  |
| DA.23000 | Thí nghiệm kính xây dựng |  |
| DA.24000 | Thí nghiệm cơ lý gỗ |  |
| DA.25000 | Thí nghiệm phân tích vật liệu bi tum |  |
| DA.26000 | Thí nghiệm nhựa đường polime |  |
| DA.27000 | Thí nghiệm mastic |  |
| DA.28000 | Thí nghiệm bê tông nhựa |  |
| DA.29000 | Thí nghiệm cơ lý vật liệu bột khoáng trong bê tông nhựa |  |
| DA.30000 | Thí nghiệm bê tông nhựa tái chế |  |
| DA.31000 | Thí nghiệm tính năng cơ lý màng sơn |  |
| DA.32000 | Thí nghiệm chiều dày màng sơn trên bê tông, gỗ, thép, tôn |  |
| DA.33000 | Thí nghiệm đất gia cố bằng chất kết dính |  |
| DA.34000 | Thí nghiệm kéo thép tròn, thép dẹt, cường độ, độ dãn dài |  |
| DA.35000 | Thí nghiệm kéo mối hàn thép tròn, mối hàn thép dẹt, độ bền mối hàn |  |
| DA.36000 | Thí nghiệm uốn thép tròn, thép dẹt, mối hàn thép tròn, mối hàn thép dẹt, góc uốn |  |
| DA.37000 | Thí nghiệm nén thép ống có mối hàn độ bền uốn |  |
| DA.38000 | Thí nghiệm kéo thép ống nguyên và thép ống có mối hàn |  |
| DA.39000 | Thí nghiệm mô đun đàn hồi thép tròn, thép dẹt |  |
| DA.40000 | Thí nghiệm kéo cáp dự ứng lực |  |
| DA.41000 | Thí nghiệm bu lông |  |
| DA.42000 | Thí nghiệm nhổ bu lông tại hiện trường |  |
| DA.43000 | Thí nghiệm cửa sổ và cửa đi bằng gỗ, bằng kim loại, bằng nhựa |  |
| DA.44000 | Thí nghiệm ống và phụ tùng bằng gang |  |
| DA.45000 | Thí nghiệm vải địa kỹ thuật |  |
| DA.46000 | Thí nghiệm vật liệu nhôm, hợp kim định hình |  |
| DA.47000 | Thí nghiệm thạch cao và tấm thạch cao |  |
| DA.48000 | Thí nghiệm phân tích than |  |
| DA.49000 | Thí nghiệm hệ số dẫn nhiệt, cách âm của vật liệu xây dựng |  |
| DA.50000 | Thí nghiệm bentonite |  |
|  | Chương II: Thí nghiệm cấu kiện, kết cấu và công trình xây dựng |  |
| DB.01000 | Kiểm tra mối hàn bằng sóng siêu âm |  |
| DB.02000 | Phân tích chất lượng kim loại bằng quang phổ |  |
| DB.03000 | Siêu âm chiều dày kim loại |  |
| DB.04000 | Thí nghiệm đo tốc độ ăn mòn của cốt thép trong bê tông bằng máy đo điện hóa |  |
| DB.05000 | Thí nghiệm khoan lấy mẫu kiểm tra tiếp xúc mũi cọc |  |
| DB.06000 | Thí nghiệm độ bền panen hộp trong phòng thí nghiệm |  |
| DB.07000 | Kiểm tra cường độ bê tông của cấu kiện bê tông và bê tông cốt thép tại hiện trường |  |
| DB.08000 | Thí nghiệm xác định cường độ bê tông bằng p.pháp khoan lấy mẫu |  |
| DB.09000 | Thí nghiệm kiểm tra chiều dày lớp bê tông bảo vệ và đường kính cốt thép |  |
| DB.10000 | Thí nghiệm mức độ thấm ion Clˉ và hệ số khuếch tán ion Clˉ trong bê tông |  |
| DB.11000 | Thí nghiệm khả năng chống ăn mòn của bê tông cốt thép bằng phương pháp gia tốc |  |
| DB. 12000 | Thí nghiệm độ chặt nền đường bằng phương pháp đếm phóng xạ |  |
| DB.13000 | Thí nghiệm đo E động và chậu võng bằng thiết bị FWD |  |
| DB.14000 | Định chuẩn thiết lập phương trình tương quan thực nghiệm giữa IRI và độ đo xóc cộng dồn |  |
| DB.15000 | Thí nghiệm đo IRI bằng thiết bị phản ứng (Romdas) |  |
| DB.16000 | Thí nghiệm đất, đá bằng chùy xuyên động DCP |  |
| DB.17000 | Thí nghiệm xác định cường độ vữa trát bằng súng bật nẩy |  |
| DB.18000 | Thí nghiệm xác định cường độ gạch xây bằng súng bật nẩy |  |
| DB.19000 | Thí nghiệm ống cống bê tông cốt thép đúc sẵn |  |
| DB.20000 | Thí nghiệm đo điện trở tại hiện trường |  |
| DB.21000 | Thí nghiệm kiểm tra sức chịu tải nắp hố ga |  |
| DB.22000 | Đo lún công trình |  |
| DB.23000 | Đo điện trở nối đất hệ thống chống sét công trình |  |
| DB.24000 | Đo ứng suất dầm |  |
| DB.25000 | Đo ứng suất bản mặt cầu |  |
| DB.26000 | Xác định độ võng tĩnh của dầm |  |
| DB.27000 | Xác định độ võng do hoạt tải đặt tĩnh của dầm |  |
| DB.28000 | Đo dao động kết cấu nhịp cầu |  |
| DB.29000 | Đo dao động và chuyển vị mố, trụ cầu |  |
| DB.30000 | Thí nghiệm xác định độ nhám mặt đường bằng phương pháp rắc cát |  |
|  | Chương III - Công tác thí nghiệm trong phòng phục vụ khảo sát xây dựng |  |
| DC.01000 | Thí nghiệm phân tích nước |  |
| DC.02000 | Thí nghiệm cơ lý hóa của đất trong phòng thí nghiệm |  |
| DC.03000 | Thí nghiệm độ co ngót và trương nở của mẫu đất |  |
| DC.04000 | Thí nghiệm xác định hệ số thấm của mẫu đất; Thí nghiệm nén sập mẫu đất |  |
| DC.05000 | Thí nghiệm đầm nén |  |
| DC.06000 | Thí nghiệm xác định chỉ số CBR của đất, đá dăm (California Bearing Ratio) |  |
| DC.07000 | Thí nghiệm mẫu đất dăm sạn lớn |  |
| DC.08000 | Thí nghiệm xác định chỉ tiêu cơ lý của mẫu đá |  |
| DC.09000 | Thí nghiệm xác định cấu trúc vật liệu bằng kính hiển vi điện tử quét |  |
| DC.10000 | Thí nghiệm phân tích khoáng trên máy vi nhiệt |  |
| DC.11000 | Thí nghiệm phân tích mẫu Clo trong nguyên liệu làm xi măng |  |
|  | Mục lục |  |