| BỘ CÔNG THƯƠNG ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |
| Số: 632/QĐ-BCT | Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2016 |

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG QUY HOẠCH THỦY ĐIỆN NHỎ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 43/2012/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2012 của Bộ Công Thương Quy định về quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng dự án thủy điện và vận hành khai thác công trình thủy điện;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Thừa Thiên Huế tại Văn bản số 299/UBND-CT ngày 18 tháng 01 năm 2016 về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch Hồ Hu và bổ sung quy hoạch Dự án thủy điện A Lin Thượng, kèm theo Báo cáo bổ sung quy hoạch do Công ty TNHH MTV Tư vấn và phát triển năng lượng Gia Lai (Cơ quan tư vấn) lập tháng 01 năm 2016;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Năng lượng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thủy điện nhỏ tỉnh Thừa Thiên Huế với các nội dung chính như sau:

1. Điều chỉnh mực nước dâng bình thường (MNDBT) của hồ điều tiết Hồ Hu (đã được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt quy hoạch tại Quyết định số 1666/QĐ-UBND ngày 23 tháng 7 năm 2008) từ MNDBT = 715 m xuống MNDBT = 692,5 m.

2. Bổ sung Dự án thủy điện A Lin Thượng (tận dụng nguồn nước từ hồ điều tiết Hồ Hu để phát điện trước khi bổ sung nước cho hồ chứa của thủy điện A Lin B1 phía hạ lưu) vào Quy hoạch thủy điện nhỏ tỉnh Thừa Thiên Huế, cụ thể như sau:

- Vị trí xây dựng công trình: Trên suối Hu (là nhánh cấp I của sông A Lin) thuộc địa bàn xã Hồng Trung, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế. Tuyến đập dự kiến xây dựng tại tọa độ 16°20'18" vĩ độ Bắc - 107°07'30" kinh độ Đông và nhà máy dự kiến tại tọa độ 16°20'32" vĩ độ Bắc - 107°07'51" kinh độ Đông.

- Nhiệm vụ và sơ đồ khai thác của dự án: Dự án có nhiệm vụ chính là phát điện lên lưới điện quốc gia. Sơ đồ khai thác gồm đập dâng kết hợp đập tràn xả lũ trên suối Hu, tuyến năng lượng bờ trái và nhà máy thủy điện sau kiểu hở xả nước trở lại suối Hu.

- Các thông số chính của dự án: Diện tích lưu vực tính đến tuyến đập Flv = 16,3 km2, mực nước dâng bình thường MBDBT = 692,5 m, mực nước chết MNC = 690,0 m, mực nước hạ lưu nhà máy nhỏ nhất MNHLmin = 602,3 m, công suất lắp máy Nlm = 3 MW và điện lượng bình quân năm Eo = 9,065 triệu kWh.

Điều 2. Việc đầu tư xây dựng Dự án thủy điện A Lin Thượng phải đảm bảo phù hợp với các quy hoạch, kế hoạch: Phát triển kinh tế - xã hội, sử dụng đất, sử dụng tài nguyên nước, bảo vệ phát triển rừng, khai khoáng, phát triển điện lực...; tuân thủ các quy định hiện hành về xây dựng, tài nguyên nước, bảo vệ môi trường và các quy định có liên quan khác.

Điều 3. Trong các giai đoạn tiếp theo về đầu tư xây dựng công trình UBND tỉnh Thừa Thiên Huế chỉ đạo Chủ đầu tư, đơn vị tư vấn và các cơ quan liên quan thực hiện các nội dung sau:

- Hoàn thiện điều tra, khảo sát bổ sung, đánh giá đầy đủ các điều kiện tự nhiên khu vực dự án (địa hình, địa chất, khí tượng, thủy văn, dân sinh kinh tế - xã hội...).

- Tiếp tục nghiên cứu chuẩn xác quy mô hồ điều tiết, nhà máy thủy điện và phương án thiết kế các hạng mục công trình liên quan nhằm nâng cao tính khả thi về kinh tế, tăng hiệu quả đầu tư, đảm bảo công trình vận hành an toàn ổn định.

- Đánh giá kỹ và thực hiện đầy đủ các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực của dự án đối với môi trường - xã hội. Trong đó, phải lập và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để thực hiện các phương án về: Trồng rừng thay thế đền bù, đảm bảo duy trì dòng chảy tối thiểu phía hạ lưu đập.

- Thực hiện các quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng theo Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ và các Thông tư hướng dẫn của Bộ Xây dựng.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Năng lượng Chủ tịch UBND, tỉnh Thừa Thiên Huế, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Thừa Thiên Huế, Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

| Nơi nhận: - Như Điều 5; - Bộ trưởng (để b/c); - Công ty CP thủy điện Trường Phú; - Lưu: VT, TCNL. | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Hoàng Quốc Vượng |
| --- | --- |