| BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |
| Số: 2033/BGTVT-KCHT V/v chấp thuận danh mục công trình chuẩn bị đầu tư cho kế hoạch bảo trì kết cấu hạ tầng hàng không do Nhà nước đầu tư, quản lý năm 2022. | Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2022 |

| Kính gửi: | - Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông; - Cục Hàng không Việt Nam; - Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam. |
| --- | --- |

Bộ GTVT nhận được Tờ trình số 4195/TTr-TCTCHKVN ngày 20/12/2021 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) về việc kế hoạch bảo trì KCHTHK (KCHTHK) do Nhà nước đầu tư, quản lý năm 2022; Văn bản số 382/CHK-KHĐT ngày 27/01/2022 của Cục Hàng không Việt Nam (Cục HKVN) về việc báo cáo kết quả thẩm định kế hoạch bảo trì KCHTHK do Nhà nước đầu tư, quản lý năm 2022. Sau khi xem xét báo cáo của Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông tại văn bản số 58/KCHT ngày 28/01/2021, Bộ GTVT có ý kiến như sau:

1. Chấp thuận về nguyên tắc danh mục công trình chuẩn bị đầu tư cho Kế hoạch bảo trì kết cấu hạ tầng hàng không do Nhà nước đầu tư, quản lý năm 2022 (chi tiết tại Phụ lục kèm theo).

2. Giao Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam:

- Khẩn trương tổ chức triển khai công tác chuẩn bị đầu tư và hoàn thành công tác phê duyệt dự án đầu tư (báo cáo kinh tế kỹ thuật) đảm bảo đúng quy định của pháp luật để làm cơ sở lập, trình phê duyệt kế hoạch bảo trì kết cấu hạ tầng hàng không do Nhà nước đầu tư, quản lý năm 2022; chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung phê duyệt dự án đầu tư (báo cáo kinh tế kỹ thuật);

- Căn cứ quy định của pháp luật, danh mục công trình được Bộ GTVT chấp thuận chuẩn bị đầu tư tại Mục 1 nêu trên, rà soát thời hạn sửa chữa, nội dung công việc, giải pháp sửa chữa, kinh phí để điều chỉnh trong bước chuẩn bị đầu tư đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định;

- Do tính chất đặc thù, đối với công trình, dự án nào sau khi hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư, công tác phê duyệt dự án, đề nghị Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam trình Bộ GTVT ngay để xem xét phê duyệt Kế hoạch bảo trì năm 2022 của công trình dự án đó nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện bảo trì kết cấu hạ tầng hàng không đảm bảo chất lượng khai thác thường xuyên, liên tục, an ninh, an toàn.

3. Giao Cục Hàng không Việt Nam:

Phối hợp với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam để khẩn trương tổ chức triển khai công tác chuẩn bị đầu tư và hoàn thành công tác phê duyệt dự án đầu tư, rà soát kinh phí đảm chất lượng hồ sơ dự án, đúng quy định của pháp luật.

4. Giao Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện các nội dung kế hoạch bảo trì kết cấu hạ tầng hàng không năm 2022 để điều chỉnh (nếu cần thiết) đảm bảo sát thực tế, đúng quy định và tiết kiệm kinh phí nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo trì.

Căn cứ nội dung trên, các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Bộ trưởng (để b/c); - Các Thứ trưởng; - Lưu VT, KCHT(hoalx). | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Lê Anh Tuấn |
| --- | --- |

DANH MỤC

CÔNG TRÌNH CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ CHO KẾ HOẠCH BẢO TRÌ KẾT CẤU HẠ TẦNG HÀNG KHÔNG DO NHÀ NƯỚC ĐẦU TƯ, QUẢN LÝ NĂM 2022
(Kèm theo Văn bản số 2033/BGTVT-KCHT ngày 03/3/2022 của Bộ Giao thông vận tải)

| STT | Hạng mục công việc | Đơn vị tính | Khối lượng chủ yếu | Dự kiến kinh phí thực hiện (triệu đồng) | Thời gian thực hiện (năm) | Phương thức thực hiện | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|  | Tổng cộng |  |  | 306.785 |  |  |  |
| I | CHKQT Tân Sơn Nhất |  |  | 2.400 |  |  |  |
| 1 | Sửa chữa hàng rào an ninh đoạn từ chốt gác số 20 đến chốt gác số 21 và đoạn gần cổng 4 ANHK | m | Thay thế khoảng 600md hàng rào | 1.500 | 2022 | Theo quy định |  |
| 2 | Sửa chữa hệ thống chống sét cho các đài GP, LOC và các trạm điện phục vụ bay | Bộ | - Thay thế 6 bộ cắt lọc sét trên đường nguồn, Lắp đặt biến áp cách ly cấp nguồn tại các shelter đài GP, LOC - Lắp đặt kim thu sét và cáp thoát sét chống nhiễu tại các trụ anten GP - Thay thế kim thu sét franklink bằng kim thu sét phát tia tiên đạo sớm trạm 25, trạm 07 - Cải tạo hệ thống tiếp đất chống sét trạm điện 25. | 600 | 2022 | Theo quy định |  |
| 3 | Sửa chữa nền móng antena và chống ngập cho các shelter đặt thiết bị đài LOC, đài GP | Hệ thống | - Nâng cao các shelter đặt thiết bị và các tủ điện cho các đài LOC, GP. - Sửa chữa nền móng khu vực lắp đặt antena, shelter | 300 | 2022 | Theo quy định |  |
| II | CHKQT Đà Nẵng |  |  | 64.400 |  |  |  |
| 1 | Sửa chữa khe Mastic bị hư hỏng trên đường CHC 35R/17L đoạn từ E1-E2 | m | 13.500 m | 2.300 | 2022 | Theo quy định |  |
| 2 | Sửa chữa đường lăn G1 | m2 m | - Sửa chữa mặt ĐL BTXM:2.700m2. - Cống thoát nước: 110md, mương thoát nước: 48md. - Sửa chữa lề vật liệu ĐL: 280m2. | 12.000 | 2022 | Theo quy định |  |
| 3 | Sửa chữa vệt lún BTN đường CHC 35L/17R | m | - Sửa chữa vệt lún BTN dài 1.845md | 14.500 | 2022 | Theo quy định |  |
| 4 | Cải tạo lề vật liệu đường CHC 35L/17R | Công trình | - Cải tạo lề vật liệu đường CHC 35L/17R thêm 4m để đảm bảo kích thước 7,5m. | 14.800 | 2022 | Theo quy định |  |
| 5 | Sửa chữa dải hãm phanh đường CHC 35L/17R và thiết lập RESA đầu 35L. | Công trình | - Sửa chữa dải hãm phanh 2 đầu đường CHC 35L/17R kích thước 45m x 305m. - Thiết lập dải bảo hiểm - Resa đầu 35L kích thước 150m x 90m. | 14.900 | 2022 | Theo quy định |  |
| 6 | Hệ thống hàng rào bốt gác khu bay | m | 1.000m | 900 | 2022 | Theo quy định |  |
| 7 | Sửa chữa các tấm BTXM nứt vỡ trên đường CHC 35R-17L | m2 | 87 tấm (2.000m2) | 5.000 | 2022 | Theo quy định |  |
| III | CHKQT Phú Quốc |  |  | 37.489 |  |  |  |
| 1 | Duy tu sửa chữa 02 lớp BTN hai bên đường lăn, cách tim đường lăn 7,5m, bề rộng 15m. Vị trí tại đường lăn S2, S5, S8, S9. (giai đoạn 4) | m2 | 11.000m2 | 14.300 | 2022 | Theo quy định |  |
| 2 | Duy tu sửa chữa 02 lớp BTN hai bên đường HCC cách tim đường HCC 7,5m, bề rộng 15m và hai bên tim đường HCC, bề rộng mỗi bên 2,5m. Lý trình từ W2700- W3000 (giai đoạn 5) | m2 | 10.530m2 | 13.689 | 2022 | Theo quy định |  |
| 3 | Sửa chữa hàng rào an ninh khu bay (Lý trình từ modul 174 đến modul 217) | m | 1.200m | 4.000 | 2022 | Theo quy định |  |
| 4 | Sửa chữa hệ thống đèn chớp tuần tự | bộ đèn | 38 bộ đèn | 5.500 | 2022 | Theo quy định |  |
| IV | CHKQT Cần Thơ |  |  | 76.032 |  |  |  |
| 1 | Duy tu, sửa chữa đường HCC (sân quay đầu số 06 và 24) (giai đoạn 6) | m2 | 11.000m2 | 14.300 | 2022 | Theo quy định |  |
| 2 | Duy tu sửa chữa đường CHC (hai bên đường CHC cách tim đường CHC 5m, bề rộng mỗi bên 17.5m), lý trình từ H1+40-H4+100 (Giai đoạn 7) | m2 | 11.260m2 | 14.800 | 2022 | Theo quy định |  |
| 3 | Sửa chữa vùng RESA 06 | m2 | 21600m2 | 3.226 | 2022 | Theo quy định |  |
| 4 | Sửa chữa vùng RESA 24 | m2 | 10800m2 | 1.490 | 2022 | Theo quy định |  |
| 5 | Sửa chữa bảo hiểm sườn đường cất hạ cánh | m2 | 294.579m2 | 39.800 | 2022 | Theo quy định |  |
| 6 | Sửa chữa các móng bộ tời | Cái | 20 | 60 | 2022 | Theo quy định |  |
| 7 | Bảo trì sửa chữa hai nền, mái che shelter và sơn bảo trì antenna hai đài LOC, GP/DME | Đài | 2 | 56 | 2022 | Theo quy định |  |
| 8 | Sửa chữa thay thế các tuyến cáp đồng bằng cáp quang điều khiển giám sát các hệ thống ILS/DME và hệ thống đèn sân bay”. | Hệ thống | 1 | 2.300 | 2022 | Theo quy định |  |
| V | CHKQT Vinh |  |  | 28.500 |  |  |  |
| 1 | Duy tu sửa chữa hai bên đường CHC cách tim đường CHC 7,5m, bề rộng mỗi bên 15m, lý trình từ W350- W690 (bao gồm cả đường lăn W2) (giai đoạn 7) | m2 | 10.920m2 | 14.200 | 2022 | Theo quy định |  |
| 2 | Duy tu sửa chữa hai bên đường CHC cách tim đường CHC 7,5m, bề rộng mỗi bên 15m, lý trình từ W0-W350 (bao gồm cả đường lăn W1) (Giai đoạn 8) | m2 | 11.000m2 | 14.300 | 2022 | Theo quy định |  |
| VI | CHKQT Cát Bi |  |  | 250 |  |  |  |
| 1 | Sửa chữa nhà trạm Đài LOC, GP, trạm SS1, SS2 |  | - 01 đài LOC, 01 đài GP - 01 trạm SS1, 01 trạm SS2 | 250 | 2022 | Theo quy định |  |
| VII | CHK Liên Khương |  |  | 30.450 |  |  |  |
| 1 | Duy tu, sửa chữa đường HCC và sân quay đầu 09 từ lý trình H18+60 - H22+45; T0+7.5 -T0-7.5 và H0+00- H1+50; T0+7.5-T0-42.5 (Giai đoạn 5) | m2 | 13.272m2 | 14.150 | 2022 | Theo quy định |  |
| 2 | Duy tu, sửa chữa nút đường lăn E1 và đường lăn song song từ lý trình L22+57.66 - L24+20.0; T0-164.0 -T0- 277.86 và L24+20.0-L26+40.0; T0-171.0 - T0-194.0 (Giai đoạn 6) | m2 | 14.156m2 | 15.000 | 2022 | Theo quy định |  |
| 3 | Thay cáp ngầm hệ thống đèn đường CHC đầu 09 | m | 1.500m | 1.300 | 2022 | Theo quy định |  |
| VIII | CHK Buôn Ma Thuột |  |  | 30.230 |  |  |  |
| 1 | Duy tu sửa chữa đường HCC từ lý trình H19+90÷H26+30; T0 + 10.5 ÷ T0+22.5 và T0-10.5 ÷ T0-22.5 (Giai đoạn 7) | m2 | 15.360m2 | 15.000 | 2022 | Theo quy định |  |
| 2 | Duy tu sửa chữa đường HCC - Buôn Ma Thuột từ lý trình H13+50÷H19+90; T0+10.5÷T0+22.5 và T0- 10.5÷T0-22.5 (Giai đoạn 8) | m2 | 15.360m2 | 15.000 | 2022 | Theo quy định |  |
| 3 | Sửa chữa hệ thống đèn hiệu hàng không | Hệ thống | - 04 board - 10 biến thế cách ly - 40 bóng halozen 6,6A - 02 bóng đèn chớp - 10 bộ KE500 - 04 Lọc gió hộp đèn papi | 230 | 2022 | Theo quy định |  |
| IX | CHK Phù Cát |  |  | 230 |  |  |  |
| 1 | Sửa chữa nhà trạm Đài K1, K2 và anten Đài K1, K2 |  | - Diện tích Đài K1: 20m2 - Diện tích Đài K2: 20m2 - 02 hệ thống anten Đài K1, K2 | 230 | 2022 | Theo quy định |  |
| X | CHK Chu Lai |  |  | 4.769 |  |  |  |
| 1 | Sửa chữa hư hỏng đường hạ cất cánh, đường lăn | m2 | 100m2 | 2.500 | 2022 | Theo quy định |  |
| 2 | Sửa chữa hàng rào an ninh khu bay | m2 | 12.000 m2 | 2.069 | 2022 | Theo quy định |  |
| 3 | Sửa chữa HT đèn, biển báo | HT | Toàn bộ HT đèn hiệu, biển báo | 200 | 2022 | Theo quy định |  |
| XI | CHK Đồng Hới |  |  | 7.180 |  |  |  |
| 1 | Sửa chữa, trám khe mastic đường HCC | m | 43.200m | 6.480 | 2022 | Theo quy định |  |
| 2 | Sửa chữa hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động tại sherter đài LOC, đài GP | Hệ thống | 2 hệ thống | 200 | 2022 | Theo quy định |  |
| 3 | Sửa chữa hệ thống đèn chớp tuần tự thuộc hệ thống đèn hiệu hàng không | Hệ thống | 1 hệ thống | 500 | 2022 | Theo quy định |  |
| XII | CHK Thọ Xuân |  |  | 16.450 |  |  |  |
| 1 | Sửa chữa, trám khe mastic hệ thống đường lăn - CHK Thọ Xuân | m | 43.000m | 15.000 | 2022 | Theo quy định |  |
| 2 | Sửa chữa biển báo khu bay | biển báo | 10 biển báo | 250 | 2022 | Theo quy định |  |
| 3 | Sửa chữa đoạn hàng rào đầu đường CHC31 | m | 600m | 1.200 | 2022 | Theo quy định |  |
| XIII | CHK Pleiku |  |  | 320 |  |  |  |
| 1 | Sửa chữa, gia cố hàng rào khu bay đoạn từ nhà M&E đến Đài KSKL, sửa chữa cổng số 3, cổng số 4 | m | - Hàng rào khu bay đoạn: 450m; - Cổng số 3, cổng số 4 | 320 | 2022 | Theo quy định |  |
| XIV | CHK Rạch Giá |  |  | 1.135 |  |  |  |
| 1 | Sửa chữa hư hỏng 2 bên đầu đường CHC | m2 | 1600 m2 | 725 | 2022 | Theo quy định |  |
| 2 | Sửa chữa biển báo khu bay | biển báo | 03 biển báo | 290 | 2022 | Theo quy định |  |
| 3 | Sửa chữa hàng rào và cổng gác an ninh | m | - Hàng rào: 15m - 01 Cổng đẩy | 120 | 2022 | Theo quy định |  |
| XV | CHK Côn Đảo |  |  | 675 | 2022 | Theo quy định |  |
| 1 | Sửa chữa hàng rào kẽm gai | m | 5.245m | 675 |  |  |  |
| XVI | CHK Tuy Hòa |  |  | 6.275 |  |  |  |
| 1 | San gạt, đổ đất lu lèn tạo bề mặt tiếp giáp giữa mép đường CHC và lề bảo hiểm đầu 03 kéo dài đến giữa đường CHC. | m2 | 6.400 | 750 | 2022 | Theo quy định | Đề nghị ACV rà soát đảm bảo không trùng lặp với khối lượng sửa chữa các năm gần đây theo quy định |
| 2 | Sửa chữa trám khe mastit vết nứt giữa tấm bê tông dọc đường CHC đầu 03 kéo dài đến giữa đường CHC. | m | 4.200 | 800 | 2022 | Theo quy định | Đề nghị ACV rà soát đảm bảo không trùng lặp với khối lượng sửa chữa các năm gần đây theo quy định |
| 3 | Sửa chữa hệ thống biển báo khu bay | biển báo | 31 biển báo | 4.725 | 2022 | Theo quy định | Đề nghị ACV rà soát đảm bảo không trùng lặp với khối lượng sửa chữa các năm gần đây theo quy định |